## Лист1
Наименование | комментарий
KNS__#8090#BG___#001#PKOL_ | Дж КНС ОПУ,БГ 1,Давление в коллекторе БГ
KNS__#8090#BG___#001#QVD2_#I3 | Дж КНС ОПУ,БГ 1, Расход воды в водоводе 1
KNS__#8090#BG___#001#QVD3_#I3 | Дж КНС ОПУ,БГ 1, Расход воды в водоводе 2
KNS__#8090#BG___#001#QVD4_#I3 | Дж КНС ОПУ,БГ 1, Расход воды в водоводе 3
KNS__#8090#BG___#001#QVD5_#I3 | Дж КНС ОПУ,БГ 1, Расход воды в водоводе 4
KNS__#8090#BG___#001#QVD6_#I3 | Дж КНС ОПУ,БГ 1, Расход воды в водоводе 5
KNS__#8090#BG___#001#QVD7_#I3 | Дж КНС ОПУ,БГ 1, Расход воды в водоводе 6
KNS__#8090#BG___#001#QVD8_#I3 | Дж КНС ОПУ,БГ 1, Расход воды в водоводе 7
KNS__#8090#BG___#001#TMP__ | Дж КНС ОПУ,БГ 1, Темп. в помещении БГ
KNS__#8090#BSIGN#001#DOOR3 | Дж КНС ОПУ,ЩС,Дверь КИП
KNS__#8090#BSIGN#001#DOOR4 | Дж КНС ОПУ,ЩС,Дверь контр
KNS__#8090#BSIGN#001#DOOR_ | Дж КНС ОПУ,ЩС,Дверь КНС
KNS__#8090#BSIGN#001#FIRER | Дж КНС ОПУ,ЩС,Неиспр пож.сигн.
KNS__#8090#BSIGN#001#FIRE_ | Дж КНС ОПУ,ЩС,Пожар
KNS__#8090#BSIGN#001#GUAER | Дж КНС ОПУ,ЩС,Неиспр охр.сигн
KNS__#8090#BSIGN#001#GUARD | Дж КНС ОПУ,ЩС,Охрана
KNS__#8090#BSIGN#001#MET_A | Дж КНС ОПУ,ЩС,Авария метан
KNS__#8090#BSIGN#001#PSFIL | Дж КНС ОПУ,ЩС,Переп.давл.на фильтре
KNS__#8090#BSIGN#001#PSREZ | Дж КНС ОПУ,ЩС,Переп.давл.на фильтре(рез)
KNS__#8090#BSIGN#001#TEMNA | Дж КНС ОПУ,ЩС,Низ.темп. в насосной
KNS__#8090#BSIGN#001#TEMSH | Дж КНС ОПУ,ЩС,Низ.темп. в щитовой
KNS__#8090#BSIGN#001#VISOF | Дж КНС ОПУ,ЩС,Вытяжные сис. выкл, ТУ
KNS__#8090#BSIGN#001#VISON | Дж КНС ОПУ,ЩС,Вытяжные сис. вкл, ТУ
KNS__#8090#PUMP_#001#04KV_ | Дж КНС ОПУ,НА 1, Кнопка вкл. НА без защит
KNS__#8090#PUMP_#001#ALNA_ | Дж КНС ОПУ,НА 1, Кнопка авар. стопа на МЩУ
KNS__#8090#PUMP_#001#APWCN#I3 | Дж КНС ОПУ,НА 1,Расход активной энергии
KNS__#8090#PUMP_#001#AUTOP | Дж КНС ОПУ,НА 1,Автомат.местн.режим управ.
KNS__#8090#PUMP_#001#AVOZB | Дж КНС ОПУ,НА 1,Авария станции возбуждения
KNS__#8090#PUMP_#001#CAUTO | Дж КНС ОПУ,НА 1, Перекл. в автом. режим,ТУ
KNS__#8090#PUMP_#001#CHND_ | Дж КНС ОПУ,НА 1, Перекл. в ручной режим,ТУ
KNS__#8090#PUMP_#001#CHUVS | Дж КНС ОПУ,НА 1, Чувств. регул. задвижки
KNS__#8090#PUMP_#001#CMNDA | Дж КНС ОПУ,НА 1, МНД выключить, ТУ
KNS__#8090#PUMP_#001#CMNDO | Дж КНС ОПУ,НА 1, МНД включить, ТУ
KNS__#8090#PUMP_#001#CMNNA | Дж КНС ОПУ,НА 1, МНН выключить, ТУ
KNS__#8090#PUMP_#001#CMNNO | Дж КНС ОПУ,НА 1, МНН включить, ТУ
KNS__#8090#PUMP_#001#CNAOF | Дж КНС ОПУ,НА 1, НА выключить, ТУ
KNS__#8090#PUMP_#001#CNAON | Дж КНС ОПУ,НА 1, НА включить, ТУ
KNS__#8090#PUMP_#001#CZOFF | Дж КНС ОПУ,НА 1, Задвижку закрыть, ТУ
KNS__#8090#PUMP_#001#CZON_ | Дж КНС ОПУ,НА 1, Задвижку открыть, ТУ
KNS__#8090#PUMP_#001#HIMB1 | Дж КНС ОПУ,НА 1,Высокий уров в маслобаке 1
KNS__#8090#PUMP_#001#HND__ | Дж КНС ОПУ,НА 1, Ручной режим управления
KNS__#8090#PUMP_#001#HOSD_ | Дж КНС ОПУ,НА 1, Осевое смещение двигателя
KNS__#8090#PUMP_#001#HTPNA | Дж КНС ОПУ,НА 1, Авария! НА не остановлен!
KNS__#8090#PUMP_#001#IND__ | Дж КНС ОПУ,НА 1, Ток двигателя
KNS__#8090#PUMP_#001#LDR1_ | Дж КНС ОПУ,НА 1, Автомат.дист.режим управ.
KNS__#8090#PUMP_#001#MASK_ | Дж КНС ОПУ,НА 1, Маска НА
KNS__#8090#PUMP_#001#MNDON | Дж КНС ОПУ,НА 1, Состояние МНД
KNS__#8090#PUMP_#001#MNNON | Дж КНС ОПУ,НА 1, Состояние МНН
KNS__#8090#PUMP_#001#MQUIT | Дж КНС ОПУ,НА 1, Кнопка сброс аварии с МЩУ
KNS__#8090#PUMP_#001#NAON_ | Дж КНС ОПУ,НА 1,Состояние НА
KNS__#8090#PUMP_#001#NA_RD | Дж КНС ОПУ,НА 1, Готовность НА к пуску
KNS__#8090#PUMP_#001#OIND_ | Дж КНС ОПУ,НА 1,Превышение тока двигателя
KNS__#8090#PUMP_#001#OMSNA | Дж КНС ОПУ,НА 1,Отклонение в маслосист. НА
KNS__#8090#PUMP_#001#OPINA | Дж КНС ОПУ,НА 1,Отклонение давл. на приеме
KNS__#8090#PUMP_#001#OPMD_ | Дж КНС ОПУ,НА 1, Отклонение давления в МНД
KNS__#8090#PUMP_#001#OPMN_ | Дж КНС ОПУ,НА 1, Отклонение давления в МНН
KNS__#8090#PUMP_#001#OPONA | Дж КНС ОПУ,НА 1,Отклонение давл. на выкиде
KNS__#8090#PUMP_#001#OSDA_ | Дж КНС ОПУ,НА 1, Осевое смещение двигателя
KNS__#8090#PUMP_#001#OTALA | Дж КНС ОПУ,НА 1, Авария насосного агрегата
KNS__#8090#PUMP_#001#OTHNA | Дж КНС ОПУ,НА 1, Отклон. темп. в помещении
KNS__#8090#PUMP_#001#OTLR_ | Дж КНС ОПУ,НА 1, Отклон. темп. линии разгр
KNS__#8090#PUMP_#001#OTPD1 | Дж КНС ОПУ,НА 1, Отклонение темп. подш. 1
KNS__#8090#PUMP_#001#OTPD2 | Дж КНС ОПУ,НА 1, Отклонение темп. подш. 2
KNS__#8090#PUMP_#001#OTPN1 | Дж КНС ОПУ,НА 1, Отклонение темп. подш. 3
KNS__#8090#PUMP_#001#OTPN2 | Дж КНС ОПУ,НА 1, Отклонение темп. подш. 4
KNS__#8090#PUMP_#001#OTSD_ | Дж КНС ОПУ,НА 1, Отклонение темп. статора
KNS__#8090#PUMP_#001#OVDNA | Дж КНС ОПУ,НА 1, Превышение вибрации двиг.
KNS__#8090#PUMP_#001#OVNNA | Дж КНС ОПУ,НА 1,Превышение вибрации насоса
KNS__#8090#PUMP_#001#P2___ | Дж КНС ОПУ,НА 1, Проток 2
KNS__#8090#PUMP_#001#P4___ | Дж КНС ОПУ,НА 1, Проток 4
KNS__#8090#PUMP_#001#PFDO_ | Дж КНС ОПУ,НА 1, Давление до фильтра
KNS__#8090#PUMP_#001#PFPO_ | Дж КНС ОПУ,НА 1, Давление после фильтра
KNS__#8090#PUMP_#001#PINNA | Дж КНС ОПУ,НА 1, Давление на приёме
KNS__#8090#PUMP_#001#PMNDN | Дж КНС ОПУ,НА 1, Давление в МНД
KNS__#8090#PUMP_#001#PMSN_ | Дж КНС ОПУ,НА 1, Давление в МНН
KNS__#8090#PUMP_#001#POROG | Дж КНС ОПУ,НА 1, Порог откл.рег. давления
KNS__#8090#PUMP_#001#POUNA | Дж КНС ОПУ,НА 1, Давление на выкиде
KNS__#8090#PUMP_#001#QUIT_ | Дж КНС ОПУ,НА 1, Общий сброс аварий, ТУ
KNS__#8090#PUMP_#001#QVD__#I3 | Дж КНС ОПУ,НА 1, Расход на выкиде НА
KNS__#8090#PUMP_#001#RMNDA | Дж КНС ОПУ,НА 1, Кнопка выкл. МНД с МЩУ
KNS__#8090#PUMP_#001#RMNDO | Дж КНС ОПУ,НА 1, Кнопка включить МНД с МЩУ
KNS__#8090#PUMP_#001#RMNNA | Дж КНС ОПУ,НА 1, Кнопка выкл. МНН с МЩУ
KNS__#8090#PUMP_#001#RMNNO | Дж КНС ОПУ,НА 1, Кнопка включить МНН с МЩУ
KNS__#8090#PUMP_#001#RNAOF | Дж КНС ОПУ,НА 1, Кнопка выкл. НА с МЩУ
KNS__#8090#PUMP_#001#RNAON | Дж КНС ОПУ,НА 1, Кнопка включить НА с МЩУ
KNS__#8090#PUMP_#001#RPWCN#I3 | Дж КНС ОПУ,НА 1,Расход реактивной энергии
KNS__#8090#PUMP_#001#RZOFF | Дж КНС ОПУ,НА 1, Кнопка закр. ЗАДВ. с МЩУ
KNS__#8090#PUMP_#001#RZON_ | Дж КНС ОПУ,НА 1, Кнопка откр. ЗАДВ. с МЩУ
KNS__#8090#PUMP_#001#SOMND | Дж КНС ОПУ,НА 1, Контроль пускателя МНД
KNS__#8090#PUMP_#001#SOMNN | Дж КНС ОПУ,НА 1, Контроль пускателя МНН
KNS__#8090#PUMP_#001#SONA_ | Дж КНС ОПУ,НА 1, Контроль пускателя НА
KNS__#8090#PUMP_#001#TIMOF | Дж КНС ОПУ,НА 1, Прокачка после останова
KNS__#8090#PUMP_#001#TIMON | Дж КНС ОПУ,НА 1, Прокачка перед пуском
KNS__#8090#PUMP_#001#TLR__ | Дж КНС ОПУ,НА 1, Темп. линии разгрузки
KNS__#8090#PUMP_#001#TP1__ | Дж КНС ОПУ,НА 1, Температура подшипника 1
KNS__#8090#PUMP_#001#TP2__ | Дж КНС ОПУ,НА 1, Температура подшипника 2
KNS__#8090#PUMP_#001#TP3__ | Дж КНС ОПУ,НА 1, Температура подшипника 3
KNS__#8090#PUMP_#001#TP4__ | Дж КНС ОПУ,НА 1, Температура подшипника 4
KNS__#8090#PUMP_#001#TSD__ | Дж КНС ОПУ,НА 1, Темп. статора двигателя
KNS__#8090#PUMP_#001#TYPED | Дж КНС ОПУ,НА 1, Тип двигателя
KNS__#8090#PUMP_#001#TYPEN | Дж КНС ОПУ,НА 1, Тип насоса
KNS__#8090#PUMP_#001#UT1__ | Дж КНС ОПУ,НА 1, Утечка переднего сальника
KNS__#8090#PUMP_#001#UT2__ | Дж КНС ОПУ,НА 1, Утечка заднего сальника
KNS__#8090#PUMP_#001#VD___ | Дж КНС ОПУ,НА 1, Вибрация двигателя
KNS__#8090#PUMP_#001#VN___ | Дж КНС ОПУ,НА 1, Вибрация насоса
KNS__#8090#PUMP_#001#ZAGAS | Дж КНС ОПУ,НА 1, Загазованность
KNS__#8090#PUMP_#001#ZALAR | Дж КНС ОПУ,НА 1, Задвижка неисправна
KNS__#8090#PUMP_#001#ZROFF | Дж КНС ОПУ,НА 1, Задвижка закрыта
KNS__#8090#PUMP_#001#ZRON_ | Дж КНС ОПУ,НА 1,Задвижка полностью открыта
KNS__#8090#PUMP_#001#Z_SU_ | Дж КНС ОПУ,НА 1, Защита РУ-6кВ
KNS__#8090#PUMP_#002#04KV_ | Дж КНС ОПУ,НА 2, Кнопка вкл. НА без защит
KNS__#8090#PUMP_#002#ACKP_ | Дж КНС ОПУ,НА 2,Давление подтверждение, ПУ
KNS__#8090#PUMP_#002#ALNA_ | Дж КНС ОПУ,НА 2, Кнопка авар. стопа на МЩУ
KNS__#8090#PUMP_#002#APWCN#I3 | Дж КНС ОПУ,НА 2,Расход активной энергии
KNS__#8090#PUMP_#002#AUTOP | Дж КНС ОПУ,НА 2,Автомат.местн.режим управ.
KNS__#8090#PUMP_#002#AVOZB | Дж КНС ОПУ,НА 2,Авария станции возбуждения
KNS__#8090#PUMP_#002#CAUTO | Дж КНС ОПУ,НА 2, Перекл. в автом. режим,ТУ
KNS__#8090#PUMP_#002#CHND_ | Дж КНС ОПУ,НА 2, Перекл. в ручной режим,ТУ
KNS__#8090#PUMP_#002#CHUVS | Дж КНС ОПУ,НА 2, Чувств. регул. задвижки
KNS__#8090#PUMP_#002#CMNDA | Дж КНС ОПУ,НА 2, МНД выключить, ТУ
KNS__#8090#PUMP_#002#CMNDO | Дж КНС ОПУ,НА 2, МНД включить, ТУ
KNS__#8090#PUMP_#002#CMNNA | Дж КНС ОПУ,НА 2, МНН выключить, ТУ
KNS__#8090#PUMP_#002#CMNNO | Дж КНС ОПУ,НА 2, МНН включить, ТУ
KNS__#8090#PUMP_#002#CNAOF | Дж КНС ОПУ,НА 2, НА выключить, ТУ
KNS__#8090#PUMP_#002#CNAON | Дж КНС ОПУ,НА 2, НА включить, ТУ
KNS__#8090#PUMP_#002#CZOFF | Дж КНС ОПУ,НА 2, Задвижку закрыть, ТУ
KNS__#8090#PUMP_#002#CZON_ | Дж КНС ОПУ,НА 2, Задвижку открыть, ТУ
KNS__#8090#PUMP_#002#HIMB1 | Дж КНС ОПУ,НА 2,Высокий уров в маслобаке 1
KNS__#8090#PUMP_#002#HIMB2 | Дж КНС ОПУ,НА 2,Высокий уров в маслобаке 2
KNS__#8090#PUMP_#002#HND__ | Дж КНС ОПУ,НА 2, Ручной режим управления
KNS__#8090#PUMP_#002#HOSD_ | Дж КНС ОПУ,НА 2, Осевое смещение двигателя
KNS__#8090#PUMP_#002#HPOIL | Дж КНС ОПУ,НА 2,Высокое давл масла
KNS__#8090#PUMP_#002#HTLR_ | Дж КНС ОПУ,НА 2,Высокая темп. л.р.
KNS__#8090#PUMP_#002#HTPNA | Дж КНС ОПУ,НА 2, Авария! НА не остановлен!
KNS__#8090#PUMP_#002#IE99_ | Дж КНС ОПУ,НА 2,Датчик влажности
KNS__#8090#PUMP_#002#IND__ | Дж КНС ОПУ,НА 2, Ток двигателя
KNS__#8090#PUMP_#002#LDR1_ | Дж КНС ОПУ,НА 2, Автомат.дист.режим управ.
KNS__#8090#PUMP_#002#LDR2_ | Дж КНС ОПУ,НА 2, Дверь контроллера
KNS__#8090#PUMP_#002#LOMB1 | Дж КНС ОПУ,НА 2,Низкий уров. в маслобаке 1
KNS__#8090#PUMP_#002#LOMB2 | Дж КНС ОПУ,НА 2,Низкий уров. в маслобаке 2
KNS__#8090#PUMP_#002#MASK_ | Дж КНС ОПУ,НА 2, Маска НА
KNS__#8090#PUMP_#002#MNDON | Дж КНС ОПУ,НА 2, Состояние МНД
KNS__#8090#PUMP_#002#MNNON | Дж КНС ОПУ,НА 2, Состояние МНН
KNS__#8090#PUMP_#002#MOMT_ | Дж КНС ОПУ,НА 2,Обороты двигателя
KNS__#8090#PUMP_#002#MOTO_#I3 | Дж КНС ОПУ,НА 2, Моточасы
KNS__#8090#PUMP_#002#MQUIT | Дж КНС ОПУ,НА 2, Кнопка сброс аварии с МЩУ
KNS__#8090#PUMP_#002#NAOFF | Дж КНС ОПУ,НА 2,Аварийный стоп НА,ТУ
KNS__#8090#PUMP_#002#NAON_ | Дж КНС ОПУ,НА 2,Состояние НА
KNS__#8090#PUMP_#002#NA_RD | Дж КНС ОПУ,НА 2, Готовность НА к пуску
KNS__#8090#PUMP_#002#OIND_ | Дж КНС ОПУ,НА 2,Превышение тока двигателя
KNS__#8090#PUMP_#002#OMSNA | Дж КНС ОПУ,НА 2,Отклонение в маслосист. НА
KNS__#8090#PUMP_#002#OPINA | Дж КНС ОПУ,НА 2,Отклонение давл. на приеме
KNS__#8090#PUMP_#002#OPMD_ | Дж КНС ОПУ,НА 2, Отклонение давления в МНД
KNS__#8090#PUMP_#002#OPMN_ | Дж КНС ОПУ,НА 2, Отклонение давления в МНН
KNS__#8090#PUMP_#002#OPONA | Дж КНС ОПУ,НА 2,Отклонение давл. на выкиде
KNS__#8090#PUMP_#002#OSDA_ | Дж КНС ОПУ,НА 2, Осевое смещение двигателя
KNS__#8090#PUMP_#002#OTALA | Дж КНС ОПУ,НА 2, Авария насосного агрегата
KNS__#8090#PUMP_#002#OTHNA | Дж КНС ОПУ,НА 2, Отклон. темп. в помещении
KNS__#8090#PUMP_#002#OTLR_ | Дж КНС ОПУ,НА 2, Отклон. темп. линии разгр
KNS__#8090#PUMP_#002#OTPD1 | Дж КНС ОПУ,НА 2, Отклонение темп. подш. 1
KNS__#8090#PUMP_#002#OTPD2 | Дж КНС ОПУ,НА 2, Отклонение темп. подш. 2
KNS__#8090#PUMP_#002#OTPN1 | Дж КНС ОПУ,НА 2, Отклонение темп. подш. 3
KNS__#8090#PUMP_#002#OTPN2 | Дж КНС ОПУ,НА 2, Отклонение темп. подш. 4
KNS__#8090#PUMP_#002#OTSD_ | Дж КНС ОПУ,НА 2, Отклонение темп. статора
KNS__#8090#PUMP_#002#OVDNA | Дж КНС ОПУ,НА 2, Превышение вибрации двиг.
KNS__#8090#PUMP_#002#OVNNA | Дж КНС ОПУ,НА 2,Превышение вибрации насоса
KNS__#8090#PUMP_#002#P1___ | Дж КНС ОПУ,НА 2, Проток 1
KNS__#8090#PUMP_#002#P2___ | Дж КНС ОПУ,НА 2, Проток 2
KNS__#8090#PUMP_#002#P3___ | Дж КНС ОПУ,НА 2, Проток 3
KNS__#8090#PUMP_#002#P4___ | Дж КНС ОПУ,НА 2, Проток 4
KNS__#8090#PUMP_#002#PINNA | Дж КНС ОПУ,НА 2, Давление на приёме
KNS__#8090#PUMP_#002#PMNDN | Дж КНС ОПУ,НА 2, Давление в МНД
KNS__#8090#PUMP_#002#PMSN_ | Дж КНС ОПУ,НА 2, Давление в МНН
KNS__#8090#PUMP_#002#POROG | Дж КНС ОПУ,НА 2, Порог откл.рег. давления
KNS__#8090#PUMP_#002#POUNA | Дж КНС ОПУ,НА 2, Давление на выкиде
KNS__#8090#PUMP_#002#QUIT_ | Дж КНС ОПУ,НА 2, Общий сброс аварий, ТУ
KNS__#8090#PUMP_#002#QVD__#I3 | Дж КНС ОПУ,НА 2, Расход на выкиде НА
KNS__#8090#PUMP_#002#RMNDA | Дж КНС ОПУ,НА 2, Кнопка выкл. МНД с МЩУ
KNS__#8090#PUMP_#002#RMNDO | Дж КНС ОПУ,НА 2, Кнопка включить МНД с МЩУ
KNS__#8090#PUMP_#002#RMNNA | Дж КНС ОПУ,НА 2, Кнопка выкл. МНН с МЩУ
KNS__#8090#PUMP_#002#RMNNO | Дж КНС ОПУ,НА 2, Кнопка включить МНН с МЩУ
KNS__#8090#PUMP_#002#RNAOF | Дж КНС ОПУ,НА 2, Кнопка выкл. НА с МЩУ
KNS__#8090#PUMP_#002#RNAON | Дж КНС ОПУ,НА 2, Кнопка включить НА с МЩУ
KNS__#8090#PUMP_#002#RPWCN#I3 | Дж КНС ОПУ,НА 2,Расход реактивной энергии
KNS__#8090#PUMP_#002#RZOFF | Дж КНС ОПУ,НА 2, Кнопка закр. ЗАДВ. с МЩУ
KNS__#8090#PUMP_#002#RZON_ | Дж КНС ОПУ,НА 2, Кнопка откр. ЗАДВ. с МЩУ
KNS__#8090#PUMP_#002#SNUM_ | Дж КНС ОПУ,НА 2,Номер счет
KNS__#8090#PUMP_#002#SOMND | Дж КНС ОПУ,НА 2, Контроль пускателя МНД
KNS__#8090#PUMP_#002#SOMNN | Дж КНС ОПУ,НА 2, Контроль пускателя МНН
KNS__#8090#PUMP_#002#SONA_ | Дж КНС ОПУ,НА 2, Контроль пускателя НА
KNS__#8090#PUMP_#002#STOP_ | Дж КНС ОПУ,НА 2,Код остановки НА_РУМБ
KNS__#8090#PUMP_#002#STPAL | Дж КНС ОПУ,НА 2,Код остановки НА
KNS__#8090#PUMP_#002#SVOZB | Дж КНС ОПУ,НА 2,Нет отключения станции возбуждения
KNS__#8090#PUMP_#002#TH___ | Дж КНС ОПУ,НА 2, Температура в помещении
KNS__#8090#PUMP_#002#TIMOF | Дж КНС ОПУ,НА 2, Прокачка после останова
KNS__#8090#PUMP_#002#TIMON | Дж КНС ОПУ,НА 2, Прокачка перед пуском
KNS__#8090#PUMP_#002#TLR__ | Дж КНС ОПУ,НА 2, Темп. линии разгрузки
KNS__#8090#PUMP_#002#TP1__ | Дж КНС ОПУ,НА 2, Температура подшипника 1
KNS__#8090#PUMP_#002#TP2__ | Дж КНС ОПУ,НА 2, Температура подшипника 2
KNS__#8090#PUMP_#002#TP3__ | Дж КНС ОПУ,НА 2, Температура подшипника 3
KNS__#8090#PUMP_#002#TP4__ | Дж КНС ОПУ,НА 2, Температура подшипника 4
KNS__#8090#PUMP_#002#TSD__ | Дж КНС ОПУ,НА 2, Темп. статора двигателя
KNS__#8090#PUMP_#002#TYPED | Дж КНС ОПУ,НА 2, Тип двигателя
KNS__#8090#PUMP_#002#TYPEN | Дж КНС ОПУ,НА 2, Тип насоса
KNS__#8090#PUMP_#002#UD___#I3 | Дж КНС ОПУ,НА 2,Удел. расход энерг. НА
KNS__#8090#PUMP_#002#UT1__ | Дж КНС ОПУ,НА 2, Утечка переднего сальника
KNS__#8090#PUMP_#002#UT2__ | Дж КНС ОПУ,НА 2, Утечка заднего сальника
KNS__#8090#PUMP_#002#VD___ | Дж КНС ОПУ,НА 2, Вибрация двигателя
KNS__#8090#PUMP_#002#VN___ | Дж КНС ОПУ,НА 2, Вибрация насоса
KNS__#8090#PUMP_#002#VOZB_ | Дж КНС ОПУ,НА 2,Состояние станции возбуждения
KNS__#8090#PUMP_#002#ZAGAS | Дж КНС ОПУ,НА 2, Загазованность
KNS__#8090#PUMP_#002#ZALAR | Дж КНС ОПУ,НА 2, Задвижка неисправна
KNS__#8090#PUMP_#002#ZROFF | Дж КНС ОПУ,НА 2, Задвижка закрыта
KNS__#8090#PUMP_#002#ZRON_ | Дж КНС ОПУ,НА 2,Задвижка полностью открыта
KNS__#8090#PUMP_#002#Z_SU_ | Дж КНС ОПУ,НА 2, Защита РУ-6кВ
KNS__#8090#PUMP_#003#04KV_ | Дж КНС ОПУ,НА 3, Кнопка вкл. НА без защит
KNS__#8090#PUMP_#003#ACKP_ | Дж КНС ОПУ,НА 3,Давление подтверждение, ПУ
KNS__#8090#PUMP_#003#ALNA_ | Дж КНС ОПУ,НА 3, Кнопка авар. стопа на МЩУ
KNS__#8090#PUMP_#003#APWCN#I3 | Дж КНС ОПУ,НА 3,Расход активной энергии
KNS__#8090#PUMP_#003#AUTOP | Дж КНС ОПУ,НА 3,Автомат.местн.режим управ.
KNS__#8090#PUMP_#003#AVOZB | Дж КНС ОПУ,НА 3,Авария станции возбуждения
KNS__#8090#PUMP_#003#CAUTO | Дж КНС ОПУ,НА 3, Перекл. в автом. режим,ТУ
KNS__#8090#PUMP_#003#CHNA_ | Дж КНС ОПУ,НА 3,Выбор насоса
KNS__#8090#PUMP_#003#CHND_ | Дж КНС ОПУ,НА 3, Перекл. в ручной режим,ТУ
KNS__#8090#PUMP_#003#CHUVS | Дж КНС ОПУ,НА 3, Чувств. регул. задвижки
KNS__#8090#PUMP_#003#CMNDA | Дж КНС ОПУ,НА 3, МНД выключить, ТУ
KNS__#8090#PUMP_#003#CMNDO | Дж КНС ОПУ,НА 3, МНД включить, ТУ
KNS__#8090#PUMP_#003#CMNNA | Дж КНС ОПУ,НА 3, МНН выключить, ТУ
KNS__#8090#PUMP_#003#CMNNO | Дж КНС ОПУ,НА 3, МНН включить, ТУ
KNS__#8090#PUMP_#003#CNAOF | Дж КНС ОПУ,НА 3, НА выключить, ТУ
KNS__#8090#PUMP_#003#CNAON | Дж КНС ОПУ,НА 3, НА включить, ТУ
KNS__#8090#PUMP_#003#CZOFF | Дж КНС ОПУ,НА 3, Задвижку закрыть, ТУ
KNS__#8090#PUMP_#003#CZON_ | Дж КНС ОПУ,НА 3, Задвижку открыть, ТУ
KNS__#8090#PUMP_#003#FREQF | Дж КНС ОПУ,НА 3,Рабочая частота, ПУ
KNS__#8090#PUMP_#003#FREQ_ | Дж КНС ОПУ,НА 3,Частота вращения
KNS__#8090#PUMP_#003#HIMB1 | Дж КНС ОПУ,НА 3,Высокий уров в маслобаке 1
KNS__#8090#PUMP_#003#HIMB2 | Дж КНС ОПУ,НА 3,Высокий уров в маслобаке 2
KNS__#8090#PUMP_#003#HND__ | Дж КНС ОПУ,НА 3, Ручной режим управления
KNS__#8090#PUMP_#003#HOSD_ | Дж КНС ОПУ,НА 3, Осевое смещение двигателя
KNS__#8090#PUMP_#003#HTLR_ | Дж КНС ОПУ,НА 3,Высокая темп. л.р.
KNS__#8090#PUMP_#003#HTPNA | Дж КНС ОПУ,НА 3, Авария! НА не остановлен!
KNS__#8090#PUMP_#003#HVLAG | Дж КНС ОПУ,НА 3,Превышение уровня влажности
KNS__#8090#PUMP_#003#IE99_ | Дж КНС ОПУ,НА 3,Датчик влажности
KNS__#8090#PUMP_#003#II81_ | Дж КНС ОПУ,НА 3, Датчик давления на приеме
KNS__#8090#PUMP_#003#II82_ | Дж КНС ОПУ,НА 3, Датчик давления на выкиде
KNS__#8090#PUMP_#003#II86_ | Дж КНС ОПУ,НА 3, Датчик темп. линии разгр.
KNS__#8090#PUMP_#003#IND__ | Дж КНС ОПУ,НА 3, Ток двигателя
KNS__#8090#PUMP_#003#LDR1_ | Дж КНС ОПУ,НА 3, Автомат.дист.режим управ.
KNS__#8090#PUMP_#003#LDR2_ | Дж КНС ОПУ,НА 3, Дверь контроллера
KNS__#8090#PUMP_#003#LOMB1 | Дж КНС ОПУ,НА 3,Низкий уров. в маслобаке 1
KNS__#8090#PUMP_#003#LOMB2 | Дж КНС ОПУ,НА 3,Низкий уров. в маслобаке 2
KNS__#8090#PUMP_#003#MASK_ | Дж КНС ОПУ,НА 3, Маска НА
KNS__#8090#PUMP_#003#MNDON | Дж КНС ОПУ,НА 3, Состояние МНД
KNS__#8090#PUMP_#003#MNNON | Дж КНС ОПУ,НА 3, Состояние МНН
KNS__#8090#PUMP_#003#MOMT_ | Дж КНС ОПУ,НА 3,Обороты двигателя
KNS__#8090#PUMP_#003#MOTO_#I3 | Дж КНС ОПУ,НА 3, Моточасы
KNS__#8090#PUMP_#003#MQUIT | Дж КНС ОПУ,НА 3, Кнопка сброс аварии с МЩУ
KNS__#8090#PUMP_#003#NAOFF | Дж КНС ОПУ,НА 3,Аварийный стоп НА,ТУ
KNS__#8090#PUMP_#003#NAON_ | Дж КНС ОПУ,НА 3,Состояние НА
KNS__#8090#PUMP_#003#NA_RD | Дж КНС ОПУ,НА 3, Готовность НА к пуску
KNS__#8090#PUMP_#003#OIND_ | Дж КНС ОПУ,НА 3,Превышение тока двигателя
KNS__#8090#PUMP_#003#OMSNA | Дж КНС ОПУ,НА 3,Отклонение в маслосист. НА
KNS__#8090#PUMP_#003#OPINA | Дж КНС ОПУ,НА 3,Отклонение давл. на приеме
KNS__#8090#PUMP_#003#OPMD_ | Дж КНС ОПУ,НА 3, Отклонение давления в МНД
KNS__#8090#PUMP_#003#OPMN_ | Дж КНС ОПУ,НА 3, Отклонение давления в МНН
KNS__#8090#PUMP_#003#OPONA | Дж КНС ОПУ,НА 3,Отклонение давл. на выкиде
KNS__#8090#PUMP_#003#OSDA_ | Дж КНС ОПУ,НА 3, Осевое смещение двигателя
KNS__#8090#PUMP_#003#OSTIN | Дж КНС ОПУ,НА 3,Причина последнего останова_
KNS__#8090#PUMP_#003#OTALA | Дж КНС ОПУ,НА 3, Авария насосного агрегата
KNS__#8090#PUMP_#003#OTHNA | Дж КНС ОПУ,НА 3, Отклон. темп. в помещении
KNS__#8090#PUMP_#003#OTLR_ | Дж КНС ОПУ,НА 3, Отклон. темп. линии разгр
KNS__#8090#PUMP_#003#OTPD1 | Дж КНС ОПУ,НА 3, Отклонение темп. подш. 1
KNS__#8090#PUMP_#003#OTPD2 | Дж КНС ОПУ,НА 3, Отклонение темп. подш. 2
KNS__#8090#PUMP_#003#OTPN1 | Дж КНС ОПУ,НА 3, Отклонение темп. подш. 3
KNS__#8090#PUMP_#003#OTPN2 | Дж КНС ОПУ,НА 3, Отклонение темп. подш. 4
KNS__#8090#PUMP_#003#OTSD_ | Дж КНС ОПУ,НА 3, Отклонение темп. статора
KNS__#8090#PUMP_#003#OVDNA | Дж КНС ОПУ,НА 3, Превышение вибрации двиг.
KNS__#8090#PUMP_#003#OVNNA | Дж КНС ОПУ,НА 3,Превышение вибрации насоса
KNS__#8090#PUMP_#003#P1___ | Дж КНС ОПУ,НА 3, Проток 1
KNS__#8090#PUMP_#003#P2___ | Дж КНС ОПУ,НА 3, Проток 2
KNS__#8090#PUMP_#003#P3___ | Дж КНС ОПУ,НА 3, Проток 3
KNS__#8090#PUMP_#003#P4___ | Дж КНС ОПУ,НА 3, Проток 4
KNS__#8090#PUMP_#003#PINNA | Дж КНС ОПУ,НА 3, Давление на приёме
KNS__#8090#PUMP_#003#PMNDN | Дж КНС ОПУ,НА 3, Давление в МНД
KNS__#8090#PUMP_#003#PMSN_ | Дж КНС ОПУ,НА 3, Давление в МНН
KNS__#8090#PUMP_#003#POROG | Дж КНС ОПУ,НА 3, Порог откл.рег. давления
KNS__#8090#PUMP_#003#POUNA | Дж КНС ОПУ,НА 3, Давление на выкиде
KNS__#8090#PUMP_#003#POUNU | Дж КНС ОПУ,НА 3, Давление на выкиде тек. уставка
KNS__#8090#PUMP_#003#POUT_ | Дж КНС ОПУ,НА 3,Давление уставка, ПУ
KNS__#8090#PUMP_#003#QUIT_ | Дж КНС ОПУ,НА 3, Общий сброс аварий, ТУ
KNS__#8090#PUMP_#003#QVD__#I3 | Дж КНС ОПУ,НА 3, Расход на выкиде НА
KNS__#8090#PUMP_#003#RMNDA | Дж КНС ОПУ,НА 3, Кнопка выкл. МНД с МЩУ
KNS__#8090#PUMP_#003#RMNDO | Дж КНС ОПУ,НА 3, Кнопка включить МНД с МЩУ
KNS__#8090#PUMP_#003#RMNNA | Дж КНС ОПУ,НА 3, Кнопка выкл. МНН с МЩУ
KNS__#8090#PUMP_#003#RMNNO | Дж КНС ОПУ,НА 3, Кнопка включить МНН с МЩУ
KNS__#8090#PUMP_#003#RNAOF | Дж КНС ОПУ,НА 3, Кнопка выкл. НА с МЩУ
KNS__#8090#PUMP_#003#RNAON | Дж КНС ОПУ,НА 3, Кнопка включить НА с МЩУ
KNS__#8090#PUMP_#003#RPWCN#I3 | Дж КНС ОПУ,НА 3,Расход реактивной энергии
KNS__#8090#PUMP_#003#RZOFF | Дж КНС ОПУ,НА 3, Кнопка закр. ЗАДВ. с МЩУ
KNS__#8090#PUMP_#003#RZON_ | Дж КНС ОПУ,НА 3, Кнопка откр. ЗАДВ. с МЩУ
KNS__#8090#PUMP_#003#SNUM_ | Дж КНС ОПУ,НА 3,Номер счет
KNS__#8090#PUMP_#003#SOMND | Дж КНС ОПУ,НА 3, Контроль пускателя МНД
KNS__#8090#PUMP_#003#SOMNN | Дж КНС ОПУ,НА 3, Контроль пускателя МНН
KNS__#8090#PUMP_#003#SONA_ | Дж КНС ОПУ,НА 3, Контроль пускателя НА
KNS__#8090#PUMP_#003#STOP_ | Дж КНС ОПУ,НА 3,Код остановки НА_РУМБ
KNS__#8090#PUMP_#003#STPAL | Дж КНС ОПУ,НА 3,Код остановки НА
KNS__#8090#PUMP_#003#STPIL | Дж КНС ОПУ,НА 3,Код остановки_НА
KNS__#8090#PUMP_#003#SVOZB | Дж КНС ОПУ,НА 3,Нет отключения станции возбуждения
KNS__#8090#PUMP_#003#TH___ | Дж КНС ОПУ,НА 3, Температура в помещении
KNS__#8090#PUMP_#003#TIMOF | Дж КНС ОПУ,НА 3, Прокачка после останова
KNS__#8090#PUMP_#003#TIMON | Дж КНС ОПУ,НА 3, Прокачка перед пуском
KNS__#8090#PUMP_#003#TLR__ | Дж КНС ОПУ,НА 3, Темп. линии разгрузки
KNS__#8090#PUMP_#003#TMPV_ | Дж КНС ОПУ,НА 3,Темпер перекач жидкости
KNS__#8090#PUMP_#003#TP1__ | Дж КНС ОПУ,НА 3, Температура подшипника 1
KNS__#8090#PUMP_#003#TP2__ | Дж КНС ОПУ,НА 3, Температура подшипника 2
KNS__#8090#PUMP_#003#TP3__ | Дж КНС ОПУ,НА 3, Температура подшипника 3
KNS__#8090#PUMP_#003#TP4__ | Дж КНС ОПУ,НА 3, Температура подшипника 4
KNS__#8090#PUMP_#003#TSD__ | Дж КНС ОПУ,НА 3, Темп. статора двигателя
KNS__#8090#PUMP_#003#TYPED | Дж КНС ОПУ,НА 3, Тип двигателя
KNS__#8090#PUMP_#003#TYPEN | Дж КНС ОПУ,НА 3, Тип насоса
KNS__#8090#PUMP_#003#UD___#I3 | Дж КНС ОПУ,НА 3,Удел. расход энерг. НА
KNS__#8090#PUMP_#003#UT1__ | Дж КНС ОПУ,НА 3, Утечка переднего сальника
KNS__#8090#PUMP_#003#UT2__ | Дж КНС ОПУ,НА 3, Утечка заднего сальника
KNS__#8090#PUMP_#003#VD___ | Дж КНС ОПУ,НА 3, Вибрация двигателя
KNS__#8090#PUMP_#003#VLAGN | Дж КНС ОПУ,НА 3,Уровень влажности %
KNS__#8090#PUMP_#003#VN___ | Дж КНС ОПУ,НА 3, Вибрация насоса
KNS__#8090#PUMP_#003#VOZB_ | Дж КНС ОПУ,НА 3,Состояние станции возбуждения
KNS__#8090#PUMP_#003#ZAGAS | Дж КНС ОПУ,НА 3, Загазованность
KNS__#8090#PUMP_#003#ZALAR | Дж КНС ОПУ,НА 3, Задвижка неисправна
KNS__#8090#PUMP_#003#ZROFF | Дж КНС ОПУ,НА 3, Задвижка закрыта
KNS__#8090#PUMP_#003#ZRON_ | Дж КНС ОПУ,НА 3,Задвижка полностью открыта
KNS__#8090#PUMP_#003#Z_SU_ | Дж КНС ОПУ,НА 3, Защита РУ-6кВ
KNS__#8090#SLCCN#000#CONEC | Дж КНС ОПУ,Контр связи, Связь с контроллером
KNS__#8090#SLCCN#000#EVHND | Дж КНС ОПУ,Контр связи,Руч перекл
KNS__#8090#SLCCN#000#EXECT | Дж КНС ОПУ,Контр связи, Время посылки ТУ
KNS__#8090#SLCCN#000#EXENM | Дж КНС ОПУ,Контр связи, Имя команды ТУ
KNS__#8090#SLCCN#000#REZTU | Дж КНС ОПУ,Контр связи,Результат ТУ
KNS__#8090#SLCCN#000#TUFLG | Дж КНС ОПУ,Контр связи, Флаг команды ТУ
KNS__#8090#SLC__#001#CONEC | Дж КНС ОПУ,Контр 1, Связь с контроллером
KNS__#8090#SLC__#001#EVENT | Дж КНС ОПУ,Контр 1, Флаг события на КНС
KNS__#8090#SLC__#001#IE81_ | Дж КНС ОПУ,Контр 1, Датчик давления на приёме
KNS__#8090#SLC__#001#IE82_ | Дж КНС ОПУ,Контр 1, Датчик давления на выкиде
KNS__#8090#SLC__#001#IE83_ | Дж КНС ОПУ,Контр 1, Датчик давления масла МНД
KNS__#8090#SLC__#001#IE84_ | Дж КНС ОПУ,Контр 1, Датчик давления масла МНН
KNS__#8090#SLC__#001#IE85_ | Дж КНС ОПУ,Контр 1, Датчик вибрации насоса
KNS__#8090#SLC__#001#IE86_ | Дж КНС ОПУ,Контр 1, Датчик вибрации двигателя
KNS__#8090#SLC__#001#IE87_ | Дж КНС ОПУ,Контр 1, Датчик осевого смещения
KNS__#8090#SLC__#001#IE88_ | Дж КНС ОПУ,Контр 1, Датчик тока двигателя
KNS__#8090#SLC__#001#IE8__ | Дж КНС ОПУ,Контр 1, Связь с модулем IE8
KNS__#8090#SLC__#001#IE99_ | Дж КНС ОПУ,Контр 1,Датчик влажности
KNS__#8090#SLC__#001#IO_CN | Дж КНС ОПУ,Контр 1, Вызов машиниста, ТУ
KNS__#8090#SLC__#001#IR81_ | Дж КНС ОПУ,Контр 1,Датчик подш.1
KNS__#8090#SLC__#001#IR82_ | Дж КНС ОПУ,Контр 1,Датчик подш.2
KNS__#8090#SLC__#001#IR83_ | Дж КНС ОПУ,Контр 1,Датчик подш.3
KNS__#8090#SLC__#001#IR84_ | Дж КНС ОПУ,Контр 1,Датчик подш.4
KNS__#8090#SLC__#001#IR85_ | Дж КНС ОПУ,Контр 1,Датчик статора
KNS__#8090#SLC__#001#IR86_ | Дж КНС ОПУ,Контр 1,Датчик линии разгрузки
KNS__#8090#SLC__#001#IR87_ | Дж КНС ОПУ,Контр 1,Датчик темпер. помещения
KNS__#8090#SLC__#001#IR88_ | Дж КНС ОПУ,Контр 1,Датчик БГ
KNS__#8090#SLC__#001#IR8__ | Дж КНС ОПУ,Контр 1, Связь IR8
KNS__#8090#SLC__#001#MASK_ | Дж КНС ОПУ,Контр 1,Маска объекта
KNS__#8090#SLC__#001#QVD__ | Дж КНС ОПУ,Контр 1, Мгн расход на выкиде КНС
KNS__#8090#SLC__#001#QVD__#I3 | Дж КНС ОПУ,Контр 1, Расход на выкиде КНС
KNS__#8090#SLC__#001#RUNON | Дж КНС ОПУ,Контр 1, Запрос данных контр., ТУ
KNS__#8090#SLC__#001#STATE | Дж КНС ОПУ,Контр 1, Состояние контроллера
KNS__#8090#SLC__#001#TYREZ | Дж КНС ОПУ,Контр 1, Результат команды ТУ
KNS__#8090#SLC__#001#USHU_ | Дж КНС ОПУ,Контр 1,Напряжение ШУ
KNS__#8090#SLC__#001#UT1__ | Дж КНС ОПУ,Контр 1, Дренаж
KNS__#8090#SLC__#002#CONEC | Дж КНС ОПУ,Контр 2, Связь с контроллером
KNS__#8090#SLC__#002#EVENT | Дж КНС ОПУ,Контр 2, Флаг события на КНС
KNS__#8090#SLC__#002#IE81_ | Дж КНС ОПУ,Контр 2, Датчик давления на приёме
KNS__#8090#SLC__#002#IE82_ | Дж КНС ОПУ,Контр 2, Датчик давления на выкиде
KNS__#8090#SLC__#002#IE83_ | Дж КНС ОПУ,Контр 2, Датчик давления масла МНД
KNS__#8090#SLC__#002#IE84_ | Дж КНС ОПУ,Контр 2, Датчик давления масла МНН
KNS__#8090#SLC__#002#IE85_ | Дж КНС ОПУ,Контр 2, Датчик вибрации насоса
KNS__#8090#SLC__#002#IE86_ | Дж КНС ОПУ,Контр 2, Датчик вибрации двигателя
KNS__#8090#SLC__#002#IE87_ | Дж КНС ОПУ,Контр 2, Датчик осевого смещения
KNS__#8090#SLC__#002#IE88_ | Дж КНС ОПУ,Контр 2, Датчик тока двигателя
KNS__#8090#SLC__#002#IE8__ | Дж КНС ОПУ,Контр 2, Связь с модулем IE8
KNS__#8090#SLC__#002#IE99_ | Дж КНС ОПУ,Контр 2,Датчик влажности
KNS__#8090#SLC__#002#IO_CN | Дж КНС ОПУ,Контр 2, Вызов машиниста, ТУ
KNS__#8090#SLC__#002#IR81_ | Дж КНС ОПУ,Контр 2,Датчик подш.1
KNS__#8090#SLC__#002#IR82_ | Дж КНС ОПУ,Контр 2,Датчик подш.2
KNS__#8090#SLC__#002#IR83_ | Дж КНС ОПУ,Контр 2,Датчик подш.3
KNS__#8090#SLC__#002#IR84_ | Дж КНС ОПУ,Контр 2,Датчик подш.4
KNS__#8090#SLC__#002#IR85_ | Дж КНС ОПУ,Контр 2,Датчик статора
KNS__#8090#SLC__#002#IR86_ | Дж КНС ОПУ,Контр 2,Датчик линии разгрузки
KNS__#8090#SLC__#002#IR87_ | Дж КНС ОПУ,Контр 2,Датчик темпер. помещения
KNS__#8090#SLC__#002#IR88_ | Дж КНС ОПУ,Контр 2,Датчик БГ
KNS__#8090#SLC__#002#IR8__ | Дж КНС ОПУ,Контр 2, Связь IR8
KNS__#8090#SLC__#002#MASK_ | Дж КНС ОПУ,Контр 2,Маска объекта
KNS__#8090#SLC__#002#OTPLC | Дж КНС ОПУ,Контр 2, Авария контроллера
KNS__#8090#SLC__#002#QVD__ | Дж КНС ОПУ,Контр 2, Мгн расход на выкиде КНС
KNS__#8090#SLC__#002#QVD__#I5 | Дж КНС ОПУ,Контр 2, Расход на выкиде НА 2ч
KNS__#8090#SLC__#002#RUNON | Дж КНС ОПУ,Контр 2, Запрос данных контр., ТУ
KNS__#8090#SLC__#002#STATE | Дж КНС ОПУ,Контр 2, Состояние контроллера
KNS__#8090#SLC__#002#TMPWL_ | Дж КНС ОПУ,Контр 2, Темп. воды после маслоохл.
KNS__#8090#SLC__#002#TMP__ | Дж КНС ОПУ,Контр 2, Темп. воды вык. линии
KNS__#8090#SLC__#002#TYREZ | Дж КНС ОПУ,Контр 2, Результат команды ТУ
KNS__#8090#SLC__#002#UCONT | Дж КНС ОПУ,Контр 2,Напряжение контроллера
KNS__#8090#SLC__#002#USHU_ | Дж КНС ОПУ,Контр 2,Напряжение ШУ
KNS__#8090#SLC__#003#CONEC | Дж КНС ОПУ,Контр 3, Связь с контроллером
KNS__#8090#SLC__#003#EVENT | Дж КНС ОПУ,Контр 3, Флаг события на КНС
KNS__#8090#SLC__#003#IE81_ | Дж КНС ОПУ,Контр 3, Датчик давления на приёме
KNS__#8090#SLC__#003#IE82_ | Дж КНС ОПУ,Контр 3, Датчик давления на выкиде
KNS__#8090#SLC__#003#IE83_ | Дж КНС ОПУ,Контр 3, Датчик давления масла МНД
KNS__#8090#SLC__#003#IE84_ | Дж КНС ОПУ,Контр 3, Датчик давления масла МНН
KNS__#8090#SLC__#003#IE85_ | Дж КНС ОПУ,Контр 3, Датчик вибрации насоса
KNS__#8090#SLC__#003#IE86_ | Дж КНС ОПУ,Контр 3, Датчик вибрации двигателя
KNS__#8090#SLC__#003#IE87_ | Дж КНС ОПУ,Контр 3, Датчик осевого смещения
KNS__#8090#SLC__#003#IE88_ | Дж КНС ОПУ,Контр 3, Датчик тока двигателя
KNS__#8090#SLC__#003#IE8__ | Дж КНС ОПУ,Контр 3, Связь с модулем IE8
KNS__#8090#SLC__#003#IE99_ | Дж КНС ОПУ,Контр 3,Датчик влажности
KNS__#8090#SLC__#003#IO_CN | Дж КНС ОПУ,Контр 3, Вызов машиниста, ТУ
KNS__#8090#SLC__#003#IR81_ | Дж КНС ОПУ,Контр 3,Датчик подш.1
KNS__#8090#SLC__#003#IR82_ | Дж КНС ОПУ,Контр 3,Датчик подш.2
KNS__#8090#SLC__#003#IR83_ | Дж КНС ОПУ,Контр 3,Датчик подш.3
KNS__#8090#SLC__#003#IR84_ | Дж КНС ОПУ,Контр 3,Датчик подш.4
KNS__#8090#SLC__#003#IR85_ | Дж КНС ОПУ,Контр 3,Датчик статора
KNS__#8090#SLC__#003#IR86_ | Дж КНС ОПУ,Контр 3,Датчик линии разгрузки
KNS__#8090#SLC__#003#IR87_ | Дж КНС ОПУ,Контр 3,Датчик темпер. помещения
KNS__#8090#SLC__#003#IR88_ | Дж КНС ОПУ,Контр 3,Датчик БГ
KNS__#8090#SLC__#003#IR8__ | Дж КНС ОПУ,Контр 3, Связь IR8
KNS__#8090#SLC__#003#MASK_ | Дж КНС ОПУ,Контр 3,Маска объекта
KNS__#8090#SLC__#003#OTPLC | Дж КНС ОПУ,Контр 3, Авария контроллера
KNS__#8090#SLC__#003#QVD__ | Дж КНС ОПУ,Контр 3, Мгн расход на выкиде КНС
KNS__#8090#SLC__#003#QVD__#I5 | Дж КНС ОПУ,Контр 3, Расход на выкиде НА 2ч
KNS__#8090#SLC__#003#RUNON | Дж КНС ОПУ,Контр 3, Запрос данных контр., ТУ
KNS__#8090#SLC__#003#STATE | Дж КНС ОПУ,Контр 3, Состояние контроллера
KNS__#8090#SLC__#003#TMPWL_ | Дж КНС ОПУ,Контр 3, Темп. воды после маслоохл.
KNS__#8090#SLC__#003#TMP__ | Дж КНС ОПУ,Контр 3, Темп. воды вык. линии
KNS__#8090#SLC__#003#TYREZ | Дж КНС ОПУ,Контр 3, Результат команды ТУ
KNS__#8090#SLC__#003#UCONT | Дж КНС ОПУ,Контр 3,Напряжение контроллера
KNS__#8090#SLC__#003#USHU_ | Дж КНС ОПУ,Контр 3,Напряжение ШУ