## Лист1
Наименование | комментарий
KNS__#0197#BG___#001#AOCH4 | Ек КНС 97,БГ 01,Авар.отклон.CH4
KNS__#0197#BG___#001#AOH2S | Ек КНС 97,БГ 01,Авар.отклон.H2S
KNS__#0197#BG___#001#AOPKL | Ек КНС 97,БГ 01,Авар.отклон.давл.коллектора
KNS__#0197#BG___#001#AOTMP | Ек КНС 97,БГ 01,Авар.отклон.темп. БГ
KNS__#0197#BG___#001#CH4__ | Ек КНС 97,БГ 01,Газоанализатор CH4__
KNS__#0197#BG___#001#H2S__ | Ек КНС 97,БГ 01,Газоанализатор H2S
KNS__#0197#BG___#001#IR88_ | Ек КНС 97,БГ 01,Датчик давления БГ
KNS__#0197#BG___#001#IR90_ | Ек КНС 97,БГ 01,Датчик температуры БГ
KNS__#0197#BG___#001#IRCH4 | Ек КНС 97,БГ 01,Датчик CH4
KNS__#0197#BG___#001#IRH2S | Ек КНС 97,БГ 01,Датчик H2S
KNS__#0197#BG___#001#PKOL_ | Ек КНС 97,БГ 01,Давление в коллекторе БГ
KNS__#0197#BG___#001#QVD10#I3 | Ек КНС 97,БГ 01, Расход воды в водоводе 9
KNS__#0197#BG___#001#QVD11#I3 | Ек КНС 97,БГ 01, Расход воды в водоводе 10
KNS__#0197#BG___#001#QVD1_#I3 | Ек КНС 97,БГ 01, Расход в коллекторе БГ
KNS__#0197#BG___#001#QVD2_#I3 | Ек КНС 97,БГ 01, Расход воды в водоводе 1
KNS__#0197#BG___#001#QVD3_#I3 | Ек КНС 97,БГ 01, Расход воды в водоводе 2
KNS__#0197#BG___#001#QVD4_#I3 | Ек КНС 97,БГ 01, Расход воды в водоводе 3
KNS__#0197#BG___#001#QVD5_#I3 | Ек КНС 97,БГ 01, Расход воды в водоводе 4
KNS__#0197#BG___#001#QVD6_#I3 | Ек КНС 97,БГ 01, Расход воды в водоводе 5
KNS__#0197#BG___#001#QVD7_#I3 | Ек КНС 97,БГ 01, Расход воды в водоводе 6
KNS__#0197#BG___#001#QVD8_#I3 | Ек КНС 97,БГ 01, Расход воды в водоводе 7
KNS__#0197#BG___#001#QVD9_#I3 | Ек КНС 97,БГ 01, Расход воды в водоводе 8
KNS__#0197#BG___#001#TMP__ | Ек КНС 97,БГ 01, Темп. в помещении БГ
KNS__#0197#BG___#001#WOCH4 | Ек КНС 97,БГ 01,Предупр.отклон.CH4
KNS__#0197#BG___#001#WOH2S | Ек КНС 97,БГ 01,Предупр.отклон.H2S
KNS__#0197#BG___#001#WOPKL | Ек КНС 97,БГ 01,Предупр.отклон.давл.коллектора
KNS__#0197#BG___#001#WOTMP | Ек КНС 97,БГ 01,Предупр.отклон.темп. БГ
KNS__#0197#BSIGN#000#DOOR1 | Ек КНС 97,ЩС,Дверь БГ
KNS__#0197#BSIGN#000#DOOR2 | Ек КНС 97,ЩС,Дверь маш зал
KNS__#0197#BSIGN#000#DOOR3 | Ек КНС 97,ЩС,Дверь КИП
KNS__#0197#BSIGN#000#DOOR4 | Ек КНС 97,ЩС,Дверь контр
KNS__#0197#BSIGN#000#FIRE_ | Ек КНС 97,ЩС,Пожар
KNS__#0197#PMU__#003#04KV_ | Ек КНС 97,ПМУ НА03, Кнопка вкл. НА без защит
KNS__#0197#PMU__#003#ALNA_ | Ек КНС 97,ПМУ НА03, Кнопка авар. стопа на МЩУ
KNS__#0197#PMU__#003#AUTOP | Ек КНС 97,ПМУ НА03,Автомат.местн.режим управ.
KNS__#0197#PMU__#003#HND__ | Ек КНС 97,ПМУ НА03, Ручной режим управления
KNS__#0197#PMU__#003#LDR1_ | Ек КНС 97,ПМУ НА03, Автомат.дист.режим управ.
KNS__#0197#PMU__#003#MQUIT | Ек КНС 97,ПМУ НА03, Кнопка сброс аварии с МЩУ
KNS__#0197#PMU__#003#RMNDA | Ек КНС 97,ПМУ НА03, Кнопка выкл. МНД с МЩУ
KNS__#0197#PMU__#003#RMNDO | Ек КНС 97,ПМУ НА03, Кнопка включить МНД с МЩУ
KNS__#0197#PMU__#003#RMNNA | Ек КНС 97,ПМУ НА03, Кнопка выкл. МНН с МЩУ
KNS__#0197#PMU__#003#RMNNO | Ек КНС 97,ПМУ НА03, Кнопка включить МНН с МЩУ
KNS__#0197#PMU__#003#RNAOF | Ек КНС 97,ПМУ НА03, Кнопка выкл. НА с МЩУ
KNS__#0197#PMU__#003#RNAON | Ек КНС 97,ПМУ НА03, Кнопка включить НА с МЩУ
KNS__#0197#PMU__#003#RZOFF | Ек КНС 97,ПМУ НА03, Кнопка закр. ЗАДВ. с МЩУ
KNS__#0197#PMU__#003#RZON_ | Ек КНС 97,ПМУ НА03, Кнопка откр. ЗАДВ. с МЩУ
KNS__#0197#PMU__#003#RZSOF | Ек КНС 97,ПМУ НА03, Кнопка Стоп задвижки с МЩУ
KNS__#0197#PMU__#003#SELNA | Ек КНС 97,ПМУ НА03,Выбор насоса
KNS__#0197#PUMP_#001#AFREQ | Ек КНС 97,НА 01,Авария ЧП
KNS__#0197#PUMP_#001#APWCN | Ек КНС 97,НА 01,Общая потребляемая энергия
KNS__#0197#PUMP_#001#APWCN#I3 | Ек КНС 97,НА 01,Расход активной энергии
KNS__#0197#PUMP_#001#APWC_#I3 | Ек КНС 97,НА 01,Расход активной энергии_
KNS__#0197#PUMP_#001#AVSTP | Ек КНС 97,НА 01,Аварийный стоп на ПМУ
KNS__#0197#PUMP_#001#CNAOF | Ек КНС 97,НА 01, НА выключить, ТУ
KNS__#0197#PUMP_#001#CNAON | Ек КНС 97,НА 01, НА включить, ТУ
KNS__#0197#PUMP_#001#EFFIC | Ек КНС 97,НА 01,КПД
KNS__#0197#PUMP_#001#FREQZ | Ек КНС 97,НА 01,Заданная частота
KNS__#0197#PUMP_#001#FREQ_ | Ек КНС 97,НА 01,Частота
KNS__#0197#PUMP_#001#FRQPU | Ек КНС 97,НА 01,Частота питания ПУ
KNS__#0197#PUMP_#001#HND__ | Ек КНС 97,НА 01, Ручной режим управления
KNS__#0197#PUMP_#001#HPFNA | Ек КНС 97,НА 01,Перепад давления на фильтре
KNS__#0197#PUMP_#001#HPODO | Ек КНС 97,НА 01,Высокое давление масла до фильтра
KNS__#0197#PUMP_#001#HPOIR | Ек КНС 97,НА 01,Высокое давление масла редуктора
KNS__#0197#PUMP_#001#HPOPO | Ек КНС 97,НА 01,Высокое давление масла после фильтра
KNS__#0197#PUMP_#001#HTOIL | Ек КНС 97,НА 01,Высокая температура масла
KNS__#0197#PUMP_#001#HTOIR | Ек КНС 97,НА 01,Высокая температура масла редуктора
KNS__#0197#PUMP_#001#HTSTR | Ек КНС 97,НА 01,Высокая температура статора
KNS__#0197#PUMP_#001#IE81_ | Ек КНС 97,НА 01,Датчик давления на приеме
KNS__#0197#PUMP_#001#IE82_ | Ек КНС 97,НА 01, Датчик давления на выкиде
KNS__#0197#PUMP_#001#IE85_ | Ек КНС 97,НА 01, Датчик вибрации насоса
KNS__#0197#PUMP_#001#IE87_ | Ек КНС 97,НА 01,Датчик давления масла до фильтра
KNS__#0197#PUMP_#001#IE88_ | Ек КНС 97,НА 01,Датчик давления масла после фильтра
KNS__#0197#PUMP_#001#IE93_ | Ек КНС 97,НА 01,Датчик давления масла в редукторе
KNS__#0197#PUMP_#001#INDFF | Ек КНС 97,НА 01, Ток ПЧ
KNS__#0197#PUMP_#001#IND__ | Ек КНС 97,НА 01, Ток двигателя
KNS__#0197#PUMP_#001#IR84_ | Ек КНС 97,НА 01, Датчик темп. масла МНН
KNS__#0197#PUMP_#001#IR89_ | Ек КНС 97,НА 01,Датчик темп. масла редуктора
KNS__#0197#PUMP_#001#LPODO | Ек КНС 97,НА 01,Низкое давление масла до фильтра
KNS__#0197#PUMP_#001#LPOIR | Ек КНС 97,НА 01,Низкое давление масла редуктора
KNS__#0197#PUMP_#001#LPOPO | Ек КНС 97,НА 01,Низкое давление масла после фильтра
KNS__#0197#PUMP_#001#LTOIL | Ек КНС 97,НА 01,Низкая температура масла
KNS__#0197#PUMP_#001#LTOIR | Ек КНС 97,НА 01,Низкая температура масла редуктора
KNS__#0197#PUMP_#001#LTSTR | Ек КНС 97,НА 01,Низкая температура статора
KNS__#0197#PUMP_#001#MASK_ | Ек КНС 97,НА 01, Маска НА
KNS__#0197#PUMP_#001#MNNON | Ек КНС 97,НА 01, Состояние маслонасоса НА
KNS__#0197#PUMP_#001#MNRON | Ек КНС 97,НА 01, Состояние маслонасоса редуктора
KNS__#0197#PUMP_#001#MOTOF | Ек КНС 97,НА 01,Общая наработка часы
KNS__#0197#PUMP_#001#MOTOT | Ек КНС 97,НА 01,Текущая наработка часы
KNS__#0197#PUMP_#001#MOTO_ | Ек КНС 97,НА 01,Общая наработка часы_
KNS__#0197#PUMP_#001#NAON_ | Ек КНС 97,НА 01,Состояние НА
KNS__#0197#PUMP_#001#NA_RD | Ек КНС 97,НА 01, Готовность НА к пуску
KNS__#0197#PUMP_#001#OTALA | Ек КНС 97,НА 01, Авария насосного агрегата
KNS__#0197#PUMP_#001#OVNNA | Ек КНС 97,НА 01,Превышение вибрации насоса
KNS__#0197#PUMP_#001#PCHAL | Ек КНС 97,НА 01,Код остановки ПЧ
KNS__#0197#PUMP_#001#PCHRD | Ек КНС 97,НА 01,Нет готовности ПЧ к пуску
KNS__#0197#PUMP_#001#PFDO_ | Ек КНС 97,НА 01, Давление до фильтра
KNS__#0197#PUMP_#001#PFPO_ | Ек КНС 97,НА 01, Давление после фильтра
KNS__#0197#PUMP_#001#PIHL_ | Ек КНС 97,НА 01,Давление приема выше нормы
KNS__#0197#PUMP_#001#PILL_ | Ек КНС 97,НА 01,Давление приема ниже нормы
KNS__#0197#PUMP_#001#PINNA | Ек КНС 97,НА 01, Давление на приёме
KNS__#0197#PUMP_#001#PMSR_ | Ек КНС 97,НА 01, Давление в редукторе
KNS__#0197#PUMP_#001#POHL_ | Ек КНС 97,НА 01,Давление выкида выше нормы
KNS__#0197#PUMP_#001#POLL_ | Ек КНС 97,НА 01,Давление выкида ниже нормы
KNS__#0197#PUMP_#001#POUNA | Ек КНС 97,НА 01, Давление на выкиде
KNS__#0197#PUMP_#001#POU_Z | Ек КНС 97,НА 01,Заданное давление
KNS__#0197#PUMP_#001#PO_PU | Ек КНС 97,НА 01,Давление для ПИД регулятора ПУ
KNS__#0197#PUMP_#001#PWRER | Ек КНС 97,НА 01,Неисправность питания сети
KNS__#0197#PUMP_#001#QUIT_ | Ек КНС 97,НА 01,Общий сброс аварий, ТУ
KNS__#0197#PUMP_#001#QVDIN | Ек КНС 97,НА 01,Заданный расход
KNS__#0197#PUMP_#001#QVDON | Ек КНС 97,НА 01,Oбъем закаченной воды с включения
KNS__#0197#PUMP_#001#QVDO_ | Ек КНС 97,НА 01, Мгн расход на выкиде НА_
KNS__#0197#PUMP_#001#QVDPU | Ек КНС 97,НА 01,Заданный расход ввод
KNS__#0197#PUMP_#001#QVD__ | Ек КНС 97,НА 01, Мгн расход на выкиде НА
KNS__#0197#PUMP_#001#QVD__#I3 | Ек КНС 97,НА 01, Расход на выкиде НА
KNS__#0197#PUMP_#001#QVSUM | Ек КНС 97,НА 01,Общий объем закаченной воды
KNS__#0197#PUMP_#001#RP_ON | Ек КНС 97,НА 01,Режим работы по давлению
KNS__#0197#PUMP_#001#RQ_ON | Ек КНС 97,НА 01, Режим работы по расходу
KNS__#0197#PUMP_#001#S_KWT | Ек КНС 97,НА 01,Мощность
KNS__#0197#PUMP_#001#TMAS_ | Ек КНС 97,НА 01, Темп. масла
KNS__#0197#PUMP_#001#TMRED | Ек КНС 97,НА 01, Темп. масла редуктора
KNS__#0197#PUMP_#001#TYPED | Ек КНС 97,НА 01,Тип двигателя
KNS__#0197#PUMP_#001#TYPEN | Ек КНС 97,НА 01,Тип насоса
KNS__#0197#PUMP_#001#UD___ | Ек КНС 97,НА 01,Удельный расход э/э
KNS__#0197#PUMP_#001#UD___#I3 | Ек КНС 97,НА 01,Удел. расход энерг. НА
KNS__#0197#PUMP_#001#UT1__ | Ек КНС 97,НА 01, Утечка насос
KNS__#0197#PUMP_#001#VN___ | Ек КНС 97,НА 01, Вибрация насоса
KNS__#0197#PUMP_#001#WRDRG | Ек КНС 97,НА 01,Слово состояния режима управления
KNS__#0197#PUMP_#001#WRDTU | Ек КНС 97,НА 01,Слово управления
KNS__#0197#PUMP_#001#ZALAR | Ек КНС 97,НА 01, Задвижка неисправна
KNS__#0197#PUMP_#001#ZRNOF | Ек КНС 97,НА 01,Задвижка не закрылась
KNS__#0197#PUMP_#001#ZRNON | Ек КНС 97,НА 01,Задвижка не открылась
KNS__#0197#PUMP_#001#ZROFF | Ек КНС 97,НА 01, Задвижка закрыта
KNS__#0197#PUMP_#001#ZRON_ | Ек КНС 97,НА 01,Задвижка полностью открыта
KNS__#0197#PUMP_#003#ALOFF | Ек КНС 97,НА 03,Самопр.отключение.РЕДА
KNS__#0197#PUMP_#003#AOCH4 | Ек КНС 97,НА 03,Авар.отклон.CH4
KNS__#0197#PUMP_#003#AOH2S | Ек КНС 97,НА 03,Авар.отклон.H2S
KNS__#0197#PUMP_#003#AOIND | Ек КНС 97,НА 03,Авар.отклон.тока двигателя
KNS__#0197#PUMP_#003#AOPIN | Ек КНС 97,НА 03,Авар.отклон.давл.на приеме НА
KNS__#0197#PUMP_#003#AOPON | Ек КНС 97,НА 03,Авар.отклон.давл.на выкиде НА
KNS__#0197#PUMP_#003#AOTH_ | Ек КНС 97,НА 03,Авар.отклон.темп.машзала
KNS__#0197#PUMP_#003#AOTMS | Ек КНС 97,НА 03,Авар.отклон.темп.в уп.кам.
KNS__#0197#PUMP_#003#AOVM_ | Ек КНС 97,НА 03,Авар.отклон.вибрации
KNS__#0197#PUMP_#003#APWCN#I3 | Ек КНС 97,НА 03,Расход активной энергии
KNS__#0197#PUMP_#003#CAUTO | Ек КНС 97,НА 03, Перекл. в автом. режим,ТУ
KNS__#0197#PUMP_#003#CH4__ | Ек КНС 97,НА 03,Газоанализатор CH4__
KNS__#0197#PUMP_#003#CHND_ | Ек КНС 97,НА 03, Перекл. в ручной режим,ТУ
KNS__#0197#PUMP_#003#CNAOF | Ек КНС 97,НА 03,НА выключить, ТУ
KNS__#0197#PUMP_#003#CNAON | Ек КНС 97,НА 03,НА включить, ТУ
KNS__#0197#PUMP_#003#H2S__ | Ек КНС 97,НА 03,Газоанализатор H2S
KNS__#0197#PUMP_#003#HTPNA | Ек КНС 97,НА 03,Авария! НА не остановлен!
KNS__#0197#PUMP_#003#IE81_ | Ек КНС 97,НА 03,Датчик давления на приеме
KNS__#0197#PUMP_#003#IE82_ | Ек КНС 97,НА 03,Датчик давления на выкиде
KNS__#0197#PUMP_#003#IE88_ | Ек КНС 97,НА 03,Датчик тока двигателя
KNS__#0197#PUMP_#003#IE96_ | Ек КНС 97,НА 03,Датчик темп.масла в уп.кам.
KNS__#0197#PUMP_#003#IE98_ | Ек КНС 97,НА 03,Датчик вибрации
KNS__#0197#PUMP_#003#IND__ | Ек КНС 97,НА 03,Ток двигателя
KNS__#0197#PUMP_#003#IR87_ | Ек КНС 97,НА 03,Датчик темп. машзала
KNS__#0197#PUMP_#003#IRCH4 | Ек КНС 97,НА 03,Датчик CH4
KNS__#0197#PUMP_#003#IRH2S | Ек КНС 97,НА 03,Датчик H2S
KNS__#0197#PUMP_#003#LSTOP | Ек КНС 97,НА 03,Авария, простой более 72 часов
KNS__#0197#PUMP_#003#MASK_ | Ек КНС 97,НА 03,Маска НА
KNS__#0197#PUMP_#003#NAON_ | Ек КНС 97,НА 03,Состояние НА
KNS__#0197#PUMP_#003#NA_RD | Ек КНС 97,НА 03,Готовность НА к пуску
KNS__#0197#PUMP_#003#OPINA | Ек КНС 97,НА 03,Отклонение давл. на приеме
KNS__#0197#PUMP_#003#OPONA | Ек КНС 97,НА 03,Отклонение давл. на выкиде
KNS__#0197#PUMP_#003#OTALA | Ек КНС 97,НА 03,Авария насосного агрегата
KNS__#0197#PUMP_#003#PIATM | Ек КНС 97,НА 03,Давление на приёме в [Атм]
KNS__#0197#PUMP_#003#PINNA | Ек КНС 97,НА 03,Давление на приёме
KNS__#0197#PUMP_#003#POATM | Ек КНС 97,НА 03,Давление на выкиде в [Атм]
KNS__#0197#PUMP_#003#POUNA | Ек КНС 97,НА 03,Давление на выкиде
KNS__#0197#PUMP_#003#QUIT_ | Ек КНС 97,НА 03,Общий сброс аварий, ТУ
KNS__#0197#PUMP_#003#QVD__ | Ек КНС 97,НА 03, Мгн расход на выкиде НА
KNS__#0197#PUMP_#003#QVD__#I3 | Ек КНС 97,НА 03, Расход на выкиде НА
KNS__#0197#PUMP_#003#RPWCN#I3 | Ек КНС 97,НА 03,Расход реактивной энергии
KNS__#0197#PUMP_#003#SONA_ | Ек КНС 97,НА 03,Контроль пускателя НА
KNS__#0197#PUMP_#003#STPAL | Ек КНС 97,НА 03,Код остановки НА
KNS__#0197#PUMP_#003#TH___ | Ек КНС 97,НА 03,Температура в помещении
KNS__#0197#PUMP_#003#TYPED | Ек КНС 97,НА 03,Тип двигателя
KNS__#0197#PUMP_#003#TYPEN | Ек КНС 97,НА 03,Тип насоса
KNS__#0197#PUMP_#003#UD___#I3 | Ек КНС 97,НА 03,Удел. расход энерг. НА
KNS__#0197#PUMP_#003#VM___ | Ек КНС 97,НА 03,Вибрация мультипликатора
KNS__#0197#PUMP_#003#Z_SU_ | Ек КНС 97,НА 03,Защита РУ-6кВ
KNS__#0197#SET_P#003#C01_1 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 1 УВА
KNS__#0197#SET_P#003#C01_2 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 1 УВТ
KNS__#0197#SET_P#003#C01_3 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 1 УНТ
KNS__#0197#SET_P#003#C01_4 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 1 УНА
KNS__#0197#SET_P#003#C01_5 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 1 верхний предел
KNS__#0197#SET_P#003#C01_6 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 1 нижний предел
KNS__#0197#SET_P#003#C01_7 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 1 дельта
KNS__#0197#SET_P#003#C02_1 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 2 УВА
KNS__#0197#SET_P#003#C02_2 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 2 УВТ
KNS__#0197#SET_P#003#C02_3 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 2 УНТ
KNS__#0197#SET_P#003#C02_4 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 2 УНА
KNS__#0197#SET_P#003#C02_5 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 2 верхний предел
KNS__#0197#SET_P#003#C02_6 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 2 нижний предел
KNS__#0197#SET_P#003#C02_7 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 2 дельта
KNS__#0197#SET_P#003#C03_1 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 3 УВА
KNS__#0197#SET_P#003#C03_2 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 3 УВТ
KNS__#0197#SET_P#003#C03_3 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 3 УНТ
KNS__#0197#SET_P#003#C03_4 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 3 УНА
KNS__#0197#SET_P#003#C03_5 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 3 верхний предел
KNS__#0197#SET_P#003#C03_6 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 3 нижний предел
KNS__#0197#SET_P#003#C03_7 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 3 дельта
KNS__#0197#SET_P#003#C04_1 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 4 УВА
KNS__#0197#SET_P#003#C04_2 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 4 УВТ
KNS__#0197#SET_P#003#C04_3 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 4 УНТ
KNS__#0197#SET_P#003#C04_4 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 4 УНА
KNS__#0197#SET_P#003#C04_5 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 4 верхний предел
KNS__#0197#SET_P#003#C04_6 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 4 нижний предел
KNS__#0197#SET_P#003#C04_7 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 4 дельта
KNS__#0197#SET_P#003#C05_1 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 5 УВА
KNS__#0197#SET_P#003#C05_2 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 5 УВТ
KNS__#0197#SET_P#003#C05_3 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 5 УНТ
KNS__#0197#SET_P#003#C05_4 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 5 УНА
KNS__#0197#SET_P#003#C05_5 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 5 верхний предел
KNS__#0197#SET_P#003#C05_6 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 5 нижний предел
KNS__#0197#SET_P#003#C05_7 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 5 дельта
KNS__#0197#SET_P#003#C06_1 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 6 УВА
KNS__#0197#SET_P#003#C06_2 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 6 УВТ
KNS__#0197#SET_P#003#C06_3 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 6 УНТ
KNS__#0197#SET_P#003#C06_4 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 6 УНА
KNS__#0197#SET_P#003#C06_5 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 6 верхний предел
KNS__#0197#SET_P#003#C06_6 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 6 нижний предел
KNS__#0197#SET_P#003#C06_7 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 6 дельта
KNS__#0197#SET_P#003#C07_1 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 7 УВА
KNS__#0197#SET_P#003#C07_2 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 7 УВТ
KNS__#0197#SET_P#003#C07_3 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 7 УНТ
KNS__#0197#SET_P#003#C07_4 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 7 УНА
KNS__#0197#SET_P#003#C07_5 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 7 верхний предел
KNS__#0197#SET_P#003#C07_6 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 7 нижний предел
KNS__#0197#SET_P#003#C07_7 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 7 дельта
KNS__#0197#SET_P#003#C08_1 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 8 УВА
KNS__#0197#SET_P#003#C08_2 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 8 УВТ
KNS__#0197#SET_P#003#C08_3 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 8 УНТ
KNS__#0197#SET_P#003#C08_4 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 8 УНА
KNS__#0197#SET_P#003#C08_5 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 8 верхний предел
KNS__#0197#SET_P#003#C08_6 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 8 нижний предел
KNS__#0197#SET_P#003#C08_7 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 8 дельта
KNS__#0197#SET_P#003#C09_1 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 9 УВА
KNS__#0197#SET_P#003#C09_2 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 9 УВТ
KNS__#0197#SET_P#003#C09_3 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 9 УНТ
KNS__#0197#SET_P#003#C09_4 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 9 УНА
KNS__#0197#SET_P#003#C09_5 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 9 верхний предел
KNS__#0197#SET_P#003#C09_6 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 9 нижний предел
KNS__#0197#SET_P#003#C09_7 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 9 дельта
KNS__#0197#SET_P#003#C10_1 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 10 УВА
KNS__#0197#SET_P#003#C10_2 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 10 УВТ
KNS__#0197#SET_P#003#C10_3 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 10 УНТ
KNS__#0197#SET_P#003#C10_4 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 10 УНА
KNS__#0197#SET_P#003#C10_5 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 10 верхний предел
KNS__#0197#SET_P#003#C10_6 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 10 нижний предел
KNS__#0197#SET_P#003#C10_7 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 10 дельта
KNS__#0197#SET_P#003#C11_1 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 11 УВА
KNS__#0197#SET_P#003#C11_2 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 11 УВТ
KNS__#0197#SET_P#003#C11_3 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 11 УНТ
KNS__#0197#SET_P#003#C11_4 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 11 УНА
KNS__#0197#SET_P#003#C11_5 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 11 верхний предел
KNS__#0197#SET_P#003#C11_6 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 11 нижний предел
KNS__#0197#SET_P#003#C11_7 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 11 дельта
KNS__#0197#SET_P#003#C12_1 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 12 УВА
KNS__#0197#SET_P#003#C12_2 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 12 УВТ
KNS__#0197#SET_P#003#C12_3 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 12 УНТ
KNS__#0197#SET_P#003#C12_4 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 12 УНА
KNS__#0197#SET_P#003#C12_5 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 12 верхний предел
KNS__#0197#SET_P#003#C12_6 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 12 нижний предел
KNS__#0197#SET_P#003#C12_7 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 12 дельта
KNS__#0197#SET_P#003#C13_1 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 13 УВА
KNS__#0197#SET_P#003#C13_2 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 13 УВТ
KNS__#0197#SET_P#003#C13_3 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 13 УНТ
KNS__#0197#SET_P#003#C13_4 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 13 УНА
KNS__#0197#SET_P#003#C13_5 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 13 верхний предел
KNS__#0197#SET_P#003#C13_6 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 13 нижний предел
KNS__#0197#SET_P#003#C13_7 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 13 дельта
KNS__#0197#SET_P#003#C14_1 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 14 УВА
KNS__#0197#SET_P#003#C14_2 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 14 УВТ
KNS__#0197#SET_P#003#C14_3 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 14 УНТ
KNS__#0197#SET_P#003#C14_4 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 14 УНА
KNS__#0197#SET_P#003#C14_5 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 14 верхний предел
KNS__#0197#SET_P#003#C14_6 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 14 нижний предел
KNS__#0197#SET_P#003#C14_7 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 14 дельта
KNS__#0197#SET_P#003#C15_1 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 15 УВА
KNS__#0197#SET_P#003#C15_2 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 15 УВТ
KNS__#0197#SET_P#003#C15_3 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 15 УНТ
KNS__#0197#SET_P#003#C15_4 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 15 УНА
KNS__#0197#SET_P#003#C15_5 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 15 верхний предел
KNS__#0197#SET_P#003#C15_6 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 15 нижний предел
KNS__#0197#SET_P#003#C15_7 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 15 дельта
KNS__#0197#SET_P#003#C16_1 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 16 УВА
KNS__#0197#SET_P#003#C16_2 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 16 УВТ
KNS__#0197#SET_P#003#C16_3 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 16 УНТ
KNS__#0197#SET_P#003#C16_4 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 16 УНА
KNS__#0197#SET_P#003#C16_5 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 16 верхний предел
KNS__#0197#SET_P#003#C16_6 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 16 нижний предел
KNS__#0197#SET_P#003#C16_7 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 16 дельта
KNS__#0197#SET_P#003#C17_1 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 17 УВА
KNS__#0197#SET_P#003#C17_2 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 17 УВТ
KNS__#0197#SET_P#003#C17_3 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 17 УНТ
KNS__#0197#SET_P#003#C17_4 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 17 УНА
KNS__#0197#SET_P#003#C17_5 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 17 верхний предел
KNS__#0197#SET_P#003#C17_6 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 17 нижний предел
KNS__#0197#SET_P#003#C17_7 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 17 дельта
KNS__#0197#SET_P#003#C18_1 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 18 УВА
KNS__#0197#SET_P#003#C18_2 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 18 УВТ
KNS__#0197#SET_P#003#C18_3 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 18 УНТ
KNS__#0197#SET_P#003#C18_4 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 18 УНА
KNS__#0197#SET_P#003#C18_5 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 18 верхний предел
KNS__#0197#SET_P#003#C18_6 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 18 нижний предел
KNS__#0197#SET_P#003#C18_7 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 18 дельта
KNS__#0197#SET_P#003#C19_1 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 19 УВА
KNS__#0197#SET_P#003#C19_2 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 19 УВТ
KNS__#0197#SET_P#003#C19_3 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 19 УНТ
KNS__#0197#SET_P#003#C19_4 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 19 УНА
KNS__#0197#SET_P#003#C19_5 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 19 верхний предел
KNS__#0197#SET_P#003#C19_6 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 19 нижний предел
KNS__#0197#SET_P#003#C19_7 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 19 дельта
KNS__#0197#SET_P#003#C20_1 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 20 УВА
KNS__#0197#SET_P#003#C20_2 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 20 УВТ
KNS__#0197#SET_P#003#C20_3 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 20 УНТ
KNS__#0197#SET_P#003#C20_4 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 20 УНА
KNS__#0197#SET_P#003#C20_5 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 20 верхний предел
KNS__#0197#SET_P#003#C20_6 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 20 нижний предел
KNS__#0197#SET_P#003#C20_7 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 20 дельта
KNS__#0197#SET_P#003#C21_1 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 21 УВА
KNS__#0197#SET_P#003#C21_2 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 21 УВТ
KNS__#0197#SET_P#003#C21_3 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 21 УНТ
KNS__#0197#SET_P#003#C21_4 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 21 УНА
KNS__#0197#SET_P#003#C21_5 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 21 верхний предел
KNS__#0197#SET_P#003#C21_6 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 21 нижний предел
KNS__#0197#SET_P#003#C21_7 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 21 дельта
KNS__#0197#SET_P#003#C22_1 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 22 УВА
KNS__#0197#SET_P#003#C22_2 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 22 УВТ
KNS__#0197#SET_P#003#C22_3 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 22 УНТ
KNS__#0197#SET_P#003#C22_4 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 22 УНА
KNS__#0197#SET_P#003#C22_5 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 22 верхний предел
KNS__#0197#SET_P#003#C22_6 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 22 нижний предел
KNS__#0197#SET_P#003#C22_7 | Ек КНС 97,УСТ НА03,Канал 22 дельта
KNS__#0197#SET_P#003#USTON | Ек КНС 97,УСТ НА03,Запрос уставок контр., ТУ
KNS__#0197#SLCCN#000#EVHND | Ек КНС 97,Контр связи,Руч перекл
KNS__#0197#SLCCN#000#EXECT | Ек КНС 97,Контр связи, Время посылки ТУ
KNS__#0197#SLCCN#000#EXENM | Ек КНС 97,Контр связи, Имя команды ТУ
KNS__#0197#SLCCN#000#PEREP | Ек КНС 97,Контр связи, Переполнение в контрол
KNS__#0197#SLCCN#000#REZTU | Ек КНС 97,Контр связи,Результат ТУ
KNS__#0197#SLCCN#000#TUFLG | Ек КНС 97,Контр связи, Флаг команды ТУ
KNS__#0197#SLCNI#003#CONEC | Ек КНС 97,Контр НИ 03,Связь
KNS__#0197#SLCNI#003#CONEK | Ек КНС 97,Контр НИ 03,Связь_
KNS__#0197#SLCNI#003#DOOR4 | Ек КНС 97,Контр НИ 03,Дверь контр
KNS__#0197#SLCNI#003#INDEX | Ек КНС 97,Контр НИ 03,Текущий индекс архива
KNS__#0197#SLCNI#003#IO_CN | Ек КНС 97,Контр НИ 03,Вызов машиниста, ТУ
KNS__#0197#SLCNI#003#MASK_ | Ек КНС 97,Контр НИ 03,Маска объекта
KNS__#0197#SLCNI#003#RESET | Ек КНС 97,Контр НИ 03,Перезапуск, ТУ
KNS__#0197#SLCNI#003#RUNON | Ек КНС 97,Контр НИ 03,Запрос данных, ТУ
KNS__#0197#SLCNI#003#TYREZ | Ек КНС 97,Контр НИ 03, Результат команды ТУ
KNS__#0197#SLCNI#003#TY___ | Ек КНС 97,Контр НИ 03, Результат команды ТУ
KNS__#0197#SLCNI#003#UCONT | Ек КНС 97,Контр НИ 03,Контроль питания
KNS__#0197#SLC__#001#CONEC | Ек КНС 97,Контр 01 СТА, Связь с контроллером
KNS__#0197#SLC__#001#UCONT | Ек КНС 97,Контр 01 СТА,Напряжение контроллера
KNS__#0197#SLC__#001#USHU_ | Ек КНС 97,Контр 01 СТА,Напряжение ШУ
KNS__#0197#ZADV_#002#ONOFF | Ек КНС 97,Задвижка 02,Состояние
KNS__#0197#ZADV_#003#CLAON | Ек КНС 97,Эл.задв.НА03,Закрытие на включенном НА
KNS__#0197#ZADV_#003#CLSAL | Ек КНС 97,Эл.задв.НА03,Контроль закрытия задв.
KNS__#0197#ZADV_#003#CZOFF | Ек КНС 97,Эл.задв.НА03,Задвижку закрыть, ТУ
KNS__#0197#ZADV_#003#CZON_ | Ек КНС 97,Эл.задв.НА03,Задвижку открыть, ТУ
KNS__#0197#ZADV_#003#OPAON | Ек КНС 97,Эл.задв.НА03,Неоткрытие при пуске НА
KNS__#0197#ZADV_#003#PROC_ | Ек КНС 97,Эл.задв.НА03,Процент открытия
KNS__#0197#ZADV_#003#ZALAR | Ек КНС 97,Эл.задв.НА03,Задвижка неисправна
KNS__#0197#ZADV_#003#ZROFF | Ек КНС 97,Эл.задв.НА03,Задвижка закрыта
KNS__#0197#ZADV_#003#ZRON_ | Ек КНС 97,Эл.задв.НА03,Задвижка открыта
KNS__#0197#ZADV_#004#ONOFF | Ек КНС 97,Задвижка 04,Состояние
KNS__#0197#ZADV_#005#ONOFF | Ек КНС 97,Задвижка 05,Состояние
KNS__#0197#ZADV_#006#ONOFF | Ек КНС 97,Задвижка 06,Состояние
KNS__#0197#ZADV_#007#ONOFF | Ек КНС 97,Задвижка 07,Состояние
KNS__#0197#ZADV_#008#ONOFF | Ек КНС 97,Задвижка 08,Состояние
KNS__#0197#ZADV_#009#ONOFF | Ек КНС 97,Задвижка 09,Состояние
KNS__#0197#ZADV_#010#ONOFF | Ек КНС 97,Задвижка 10,Состояние
KNS__#0197#ZADV_#011#ONOFF | Ек КНС 97,Задвижка 11,Состояние
KNS__#0197#ZADV_#012#ONOFF | Ек КНС 97,Задвижка 12,Состояние
KNS__#0197#ZADV_#013#ONOFF | Ек КНС 97,Задвижка 13,Состояние
KNS__#0197#ZADV_#014#ONOFF | Ек КНС 97,Задвижка 14,Состояние
KNS__#0297#BG___#001#AOPKL | Ек КНС 97ПР,БГ 01,Авар.отклон.давл.коллектора
KNS__#0297#BG___#001#IR88_ | Ек КНС 97ПР,БГ 01,Датчик давления БГ
KNS__#0297#BG___#001#PKOL_ | Ек КНС 97ПР,БГ 01,Давление в коллекторе БГ
KNS__#0297#BG___#001#QVD2_#I3 | Ек КНС 97ПР,БГ 01, Расход воды в водоводе 1
KNS__#0297#BG___#001#QVD3_#I3 | Ек КНС 97ПР,БГ 01, Расход воды в водоводе 2
KNS__#0297#BG___#001#QVD4_#I3 | Ек КНС 97ПР,БГ 01, Расход воды в водоводе 3
KNS__#0297#BG___#001#QVD5_#I3 | Ек КНС 97ПР,БГ 01, Расход воды в водоводе 4
KNS__#0297#BG___#001#QVD6_#I3 | Ек КНС 97ПР,БГ 01, Расход воды в водоводе 5
KNS__#0297#BG___#001#QVD7_#I3 | Ек КНС 97ПР,БГ 01, Расход воды в водоводе 6
KNS__#0297#BG___#001#WOPKL | Ек КНС 97ПР,БГ 01,Предупр.отклон.давл.коллектора
KNS__#0297#BSIGN#000#DOOR1 | Ек КНС 97ПР,ЩС,Дверь БГ
KNS__#0297#BSIGN#000#DOOR2 | Ек КНС 97ПР,ЩС,Дверь маш зал
KNS__#0297#BSIGN#000#DOOR3 | Ек КНС 97ПР,ЩС,Дверь КИП
KNS__#0297#BSIGN#000#DOOR4 | Ек КНС 97ПР,ЩС,Дверь контр
KNS__#0297#BSIGN#000#DOOR5 | Ек КНС 97ПР,ЩС,Дверь операторной
KNS__#0297#BSIGN#000#DOOR_ | Ек КНС 97ПР,ЩС,Дверь КНС
KNS__#0297#BSIGN#000#FIRER | Ек КНС 97ПР,ЩС,Неиспр пож.сигн.
KNS__#0297#BSIGN#000#FIRE_ | Ек КНС 97ПР,ЩС,Пожар
KNS__#0297#BSIGN#000#GUAER | Ек КНС 97ПР,ЩС,Неиспр охр.сигн
KNS__#0297#BSIGN#000#GUARD | Ек КНС 97ПР,ЩС,Охрана
KNS__#0297#BSIGN#000#MET_A | Ек КНС 97ПР,ЩС,Авария метан
KNS__#0297#BSIGN#000#PSFIL | Ек КНС 97ПР,ЩС,Переп.давл.на фильтре
KNS__#0297#BSIGN#000#PSREZ | Ек КНС 97ПР,ЩС,Переп.давл.на фильтре(рез)
KNS__#0297#BSIGN#000#TEMNA | Ек КНС 97ПР,ЩС,Низ.темп. в насосной
KNS__#0297#BSIGN#000#TEMSH | Ек КНС 97ПР,ЩС,Низ.темп. в щитовой
KNS__#0297#BSIGN#000#VISOF | Ек КНС 97ПР,ЩС,Вытяжные сис. выкл, ТУ
KNS__#0297#BSIGN#000#VISON | Ек КНС 97ПР,ЩС,Вытяжные сис. вкл, ТУ
KNS__#0297#BSIGN#000#ZAGAS | Ек КНС 97ПР,ЩС,Загазованность
KNS__#0297#PMU__#002#04KV_ | Ек КНС 97ПР,ПМУ НА02, Кнопка вкл. НА без защит
KNS__#0297#PMU__#002#ALNA_ | Ек КНС 97ПР,ПМУ НА02, Кнопка авар. стопа на МЩУ
KNS__#0297#PMU__#002#AUTOP | Ек КНС 97ПР,ПМУ НА02,Автомат.местн.режим управ.
KNS__#0297#PMU__#002#HND__ | Ек КНС 97ПР,ПМУ НА02, Ручной режим управления
KNS__#0297#PMU__#002#LDR1_ | Ек КНС 97ПР,ПМУ НА02, Автомат.дист.режим управ.
KNS__#0297#PMU__#002#MQUIT | Ек КНС 97ПР,ПМУ НА02, Кнопка сброс аварии с МЩУ
KNS__#0297#PMU__#002#RMNDA | Ек КНС 97ПР,ПМУ НА02, Кнопка выкл. МНД с МЩУ
KNS__#0297#PMU__#002#RMNDO | Ек КНС 97ПР,ПМУ НА02, Кнопка включить МНД с МЩУ
KNS__#0297#PMU__#002#RMNNA | Ек КНС 97ПР,ПМУ НА02, Кнопка выкл. МНН с МЩУ
KNS__#0297#PMU__#002#RMNNO | Ек КНС 97ПР,ПМУ НА02, Кнопка включить МНН с МЩУ
KNS__#0297#PMU__#002#RNAOF | Ек КНС 97ПР,ПМУ НА02, Кнопка выкл. НА с МЩУ
KNS__#0297#PMU__#002#RNAON | Ек КНС 97ПР,ПМУ НА02, Кнопка включить НА с МЩУ
KNS__#0297#PMU__#002#RZOFF | Ек КНС 97ПР,ПМУ НА02, Кнопка закр. ЗАДВ. с МЩУ
KNS__#0297#PMU__#002#RZON_ | Ек КНС 97ПР,ПМУ НА02, Кнопка откр. ЗАДВ. с МЩУ
KNS__#0297#PMU__#002#RZSOF | Ек КНС 97ПР,ПМУ НА02, Кнопка Стоп задвижки с МЩУ
KNS__#0297#PMU__#002#SELNA | Ек КНС 97ПР,ПМУ НА02,Выбор насоса
KNS__#0297#PUMP_#002#AOCH4 | Ек КНС 97ПР,НА 02,Авар.отклон.CH4
KNS__#0297#PUMP_#002#AOH2S | Ек КНС 97ПР,НА 02,Авар.отклон.H2S
KNS__#0297#PUMP_#002#AOIND | Ек КНС 97ПР,НА 02,Авар.отклон.тока двигателя
KNS__#0297#PUMP_#002#AOOSD | Ек КНС 97ПР,НА 02,Авар.отклон.осевого смещ.
KNS__#0297#PUMP_#002#AOPIN | Ек КНС 97ПР,НА 02,Авар.отклон.давл.на приеме НА
KNS__#0297#PUMP_#002#AOPMD | Ек КНС 97ПР,НА 02,Авар.отклон.давл.в МНД
KNS__#0297#PUMP_#002#AOPMN | Ек КНС 97ПР,НА 02,Авар.отклон.давл.в МНН
KNS__#0297#PUMP_#002#AOPON | Ек КНС 97ПР,НА 02,Авар.отклон.давл.на выкиде НА
KNS__#0297#PUMP_#002#AOTH_ | Ек КНС 97ПР,НА 02,Авар.отклон.темп.машзала
KNS__#0297#PUMP_#002#AOTLR | Ек КНС 97ПР,НА 02,Авар.отклон.темп. в ЛР
KNS__#0297#PUMP_#002#AOTP1 | Ек КНС 97ПР,НА 02,Авар.отклон.темп.подш. 1
KNS__#0297#PUMP_#002#AOTP2 | Ек КНС 97ПР,НА 02,Авар.отклон.темп.подш. 2
KNS__#0297#PUMP_#002#AOTP3 | Ек КНС 97ПР,НА 02,Авар.отклон.темп.подш. 3
KNS__#0297#PUMP_#002#AOTP4 | Ек КНС 97ПР,НА 02,Авар.отклон.темп.подш. 4
KNS__#0297#PUMP_#002#AOTSD | Ек КНС 97ПР,НА 02,Авар.отклон.темп.статора
KNS__#0297#PUMP_#002#AOVD_ | Ек КНС 97ПР,НА 02,Авар.отклон.вибр.двигателя
KNS__#0297#PUMP_#002#AOVN_ | Ек КНС 97ПР,НА 02,Авар.отклон.вибр.насоса
KNS__#0297#PUMP_#002#APWCN#I3 | Ек КНС 97ПР,НА 02,Расход активной энергии
KNS__#0297#PUMP_#002#AVOZB | Ек КНС 97ПР,НА 02,Авария станции возбуждения
KNS__#0297#PUMP_#002#CAUTO | Ек КНС 97ПР,НА 02,Перекл. в автом. режим,ТУ
KNS__#0297#PUMP_#002#CH4__ | Ек КНС 97ПР,НА 02,Газоанализатор CH4__
KNS__#0297#PUMP_#002#CHND_ | Ек КНС 97ПР,НА 02,Перекл. в ручной режим,ТУ
KNS__#0297#PUMP_#002#CMNDA | Ек КНС 97ПР,НА 02,МНД выключить, ТУ
KNS__#0297#PUMP_#002#CMNDO | Ек КНС 97ПР,НА 02,МНД включить, ТУ
KNS__#0297#PUMP_#002#CMNNA | Ек КНС 97ПР,НА 02,МНН выключить, ТУ
KNS__#0297#PUMP_#002#CMNNO | Ек КНС 97ПР,НА 02,МНН включить, ТУ
KNS__#0297#PUMP_#002#CNAOF | Ек КНС 97ПР,НА 02,НА выключить, ТУ
KNS__#0297#PUMP_#002#CNAON | Ек КНС 97ПР,НА 02,НА включить, ТУ
KNS__#0297#PUMP_#002#H2S__ | Ек КНС 97ПР,НА 02,Газоанализатор H2S
KNS__#0297#PUMP_#002#HIMB1 | Ек КНС 97ПР,НА 02,Высокий уров в маслобаке 1
KNS__#0297#PUMP_#002#HIMB2 | Ек КНС 97ПР,НА 02,Высокий уров в маслобаке 2
KNS__#0297#PUMP_#002#HTPNA | Ек КНС 97ПР,НА 02,Авария! НА не остановлен!
KNS__#0297#PUMP_#002#IE81_ | Ек КНС 97ПР,НА 02,Датчик давления на приеме
KNS__#0297#PUMP_#002#IE82_ | Ек КНС 97ПР,НА 02,Датчик давления на выкиде
KNS__#0297#PUMP_#002#IE83_ | Ек КНС 97ПР,НА 02,Датчик давления масла МНД
KNS__#0297#PUMP_#002#IE84_ | Ек КНС 97ПР,НА 02,Датчик давления масла МНН
KNS__#0297#PUMP_#002#IE85_ | Ек КНС 97ПР,НА 02,Датчик вибрации насоса
KNS__#0297#PUMP_#002#IE86_ | Ек КНС 97ПР,НА 02,Датчик вибрации двигателя
KNS__#0297#PUMP_#002#IE87_ | Ек КНС 97ПР,НА 02,Датчик осевого смещения
KNS__#0297#PUMP_#002#IE88_ | Ек КНС 97ПР,НА 02,Датчик тока двигателя
KNS__#0297#PUMP_#002#IND__ | Ек КНС 97ПР,НА 02,Ток двигателя
KNS__#0297#PUMP_#002#IR81_ | Ек КНС 97ПР,НА 02,Датчик темп. подшипника 1
KNS__#0297#PUMP_#002#IR82_ | Ек КНС 97ПР,НА 02,Датчик темп. подшипника 2
KNS__#0297#PUMP_#002#IR83_ | Ек КНС 97ПР,НА 02,Датчик темп. подшипника 3
KNS__#0297#PUMP_#002#IR84_ | Ек КНС 97ПР,НА 02,Датчик темп. подшипника 4
KNS__#0297#PUMP_#002#IR85_ | Ек КНС 97ПР,НА 02,Датчик темп. статора двиг
KNS__#0297#PUMP_#002#IR86_ | Ек КНС 97ПР,НА 02,Датчик темп. линии разгр.
KNS__#0297#PUMP_#002#IR87_ | Ек КНС 97ПР,НА 02,Датчик темп. машзала
KNS__#0297#PUMP_#002#IRCH4 | Ек КНС 97ПР,НА 02,Датчик CH4
KNS__#0297#PUMP_#002#IRH2S | Ек КНС 97ПР,НА 02,Датчик H2S
KNS__#0297#PUMP_#002#LOMB1 | Ек КНС 97ПР,НА 02,Низкий уров. в маслобаке 1
KNS__#0297#PUMP_#002#LOMB2 | Ек КНС 97ПР,НА 02,Низкий уров. в маслобаке 2
KNS__#0297#PUMP_#002#MASK_ | Ек КНС 97ПР,НА 02,Маска НА
KNS__#0297#PUMP_#002#MNDON | Ек КНС 97ПР,НА 02,Состояние МНД
KNS__#0297#PUMP_#002#MNNON | Ек КНС 97ПР,НА 02,Состояние МНН
KNS__#0297#PUMP_#002#NAON_ | Ек КНС 97ПР,НА 02,Состояние НА
KNS__#0297#PUMP_#002#NA_RD | Ек КНС 97ПР,НА 02,Готовность НА к пуску
KNS__#0297#PUMP_#002#OSDA_ | Ек КНС 97ПР,НА 02,Осевое смещение двигателя
KNS__#0297#PUMP_#002#OTALA | Ек КНС 97ПР,НА 02,Авария насосного агрегата
KNS__#0297#PUMP_#002#P1___ | Ек КНС 97ПР,НА 02,Проток 1
KNS__#0297#PUMP_#002#P2___ | Ек КНС 97ПР,НА 02,Проток 2
KNS__#0297#PUMP_#002#P3___ | Ек КНС 97ПР,НА 02,Проток 3
KNS__#0297#PUMP_#002#P4___ | Ек КНС 97ПР,НА 02,Проток 4
KNS__#0297#PUMP_#002#PIATM | Ек КНС 97ПР,НА 02,Давление на приёме в [Атм]
KNS__#0297#PUMP_#002#PINNA | Ек КНС 97ПР,НА 02,Давление на приёме
KNS__#0297#PUMP_#002#PMNDN | Ек КНС 97ПР,НА 02,Давление в МНД
KNS__#0297#PUMP_#002#PMSN_ | Ек КНС 97ПР,НА 02,Давление в МНН
KNS__#0297#PUMP_#002#POATM | Ек КНС 97ПР,НА 02,Давление на выкиде в [Атм]
KNS__#0297#PUMP_#002#POUNA | Ек КНС 97ПР,НА 02,Давление на выкиде
KNS__#0297#PUMP_#002#QUIT_ | Ек КНС 97ПР,НА 02,Общий сброс аварий, ТУ
KNS__#0297#PUMP_#002#QVD__ | Ек КНС 97ПР,НА 02, Мгн расход на выкиде НА
KNS__#0297#PUMP_#002#QVD__#I3 | Ек КНС 97ПР,НА 02, Расход на выкиде НА
KNS__#0297#PUMP_#002#RPWCN#I3 | Ек КНС 97ПР,НА 02,Расход реактивной энергии
KNS__#0297#PUMP_#002#SOMND | Ек КНС 97ПР,НА 02,Контроль пускателя МНД
KNS__#0297#PUMP_#002#SOMNN | Ек КНС 97ПР,НА 02,Контроль пускателя МНН
KNS__#0297#PUMP_#002#SONA_ | Ек КНС 97ПР,НА 02,Контроль пускателя НА
KNS__#0297#PUMP_#002#STPAL | Ек КНС 97ПР,НА 02,Код остановки НА
KNS__#0297#PUMP_#002#STRTS#I7 | Ек КНС 97ПР,НА 02,Количество запусков НА ПС
KNS__#0297#PUMP_#002#TH___ | Ек КНС 97ПР,НА 02,Температура в помещении
KNS__#0297#PUMP_#002#TLR__ | Ек КНС 97ПР,НА 02,Темп. линии разгрузки
KNS__#0297#PUMP_#002#TP1__ | Ек КНС 97ПР,НА 02,Температура подшипника 1
KNS__#0297#PUMP_#002#TP2__ | Ек КНС 97ПР,НА 02,Температура подшипника 2
KNS__#0297#PUMP_#002#TP3__ | Ек КНС 97ПР,НА 02,Температура подшипника 3
KNS__#0297#PUMP_#002#TP4__ | Ек КНС 97ПР,НА 02,Температура подшипника 4
KNS__#0297#PUMP_#002#TSD__ | Ек КНС 97ПР,НА 02,Темп. статора двигателя
KNS__#0297#PUMP_#002#TYPED | Ек КНС 97ПР,НА 02,Тип двигателя
KNS__#0297#PUMP_#002#TYPEN | Ек КНС 97ПР,НА 02,Тип насоса
KNS__#0297#PUMP_#002#UD___#I3 | Ек КНС 97ПР,НА 02,Удел. расход энерг. НА
KNS__#0297#PUMP_#002#UT1__ | Ек КНС 97ПР,НА 02,Утечка переднего сальника
KNS__#0297#PUMP_#002#UT2__ | Ек КНС 97ПР,НА 02,Утечка заднего сальника
KNS__#0297#PUMP_#002#VD___ | Ек КНС 97ПР,НА 02,Вибрация двигателя
KNS__#0297#PUMP_#002#VN___ | Ек КНС 97ПР,НА 02,Вибрация насоса
KNS__#0297#PUMP_#002#ZAGAS | Ек КНС 97ПР,НА 02,Загазованность
KNS__#0297#PUMP_#002#Z_SU_ | Ек КНС 97ПР,НА 02,Защита РУ-6кВ
KNS__#0297#SET_P#002#C01_1 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 1 УВА
KNS__#0297#SET_P#002#C01_2 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 1 УВТ
KNS__#0297#SET_P#002#C01_3 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 1 УНТ
KNS__#0297#SET_P#002#C01_4 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 1 УНА
KNS__#0297#SET_P#002#C01_5 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 1 верхний предел
KNS__#0297#SET_P#002#C01_6 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 1 нижний предел
KNS__#0297#SET_P#002#C01_7 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 1 дельта
KNS__#0297#SET_P#002#C02_1 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 2 УВА
KNS__#0297#SET_P#002#C02_2 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 2 УВТ
KNS__#0297#SET_P#002#C02_3 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 2 УНТ
KNS__#0297#SET_P#002#C02_4 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 2 УНА
KNS__#0297#SET_P#002#C02_5 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 2 верхний предел
KNS__#0297#SET_P#002#C02_6 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 2 нижний предел
KNS__#0297#SET_P#002#C02_7 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 2 дельта
KNS__#0297#SET_P#002#C03_1 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 3 УВА
KNS__#0297#SET_P#002#C03_2 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 3 УВТ
KNS__#0297#SET_P#002#C03_3 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 3 УНТ
KNS__#0297#SET_P#002#C03_4 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 3 УНА
KNS__#0297#SET_P#002#C03_5 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 3 верхний предел
KNS__#0297#SET_P#002#C03_6 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 3 нижний предел
KNS__#0297#SET_P#002#C03_7 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 3 дельта
KNS__#0297#SET_P#002#C04_1 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 4 УВА
KNS__#0297#SET_P#002#C04_2 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 4 УВТ
KNS__#0297#SET_P#002#C04_3 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 4 УНТ
KNS__#0297#SET_P#002#C04_4 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 4 УНА
KNS__#0297#SET_P#002#C04_5 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 4 верхний предел
KNS__#0297#SET_P#002#C04_6 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 4 нижний предел
KNS__#0297#SET_P#002#C04_7 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 4 дельта
KNS__#0297#SET_P#002#C05_1 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 5 УВА
KNS__#0297#SET_P#002#C05_2 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 5 УВТ
KNS__#0297#SET_P#002#C05_3 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 5 УНТ
KNS__#0297#SET_P#002#C05_4 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 5 УНА
KNS__#0297#SET_P#002#C05_5 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 5 верхний предел
KNS__#0297#SET_P#002#C05_6 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 5 нижний предел
KNS__#0297#SET_P#002#C05_7 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 5 дельта
KNS__#0297#SET_P#002#C06_1 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 6 УВА
KNS__#0297#SET_P#002#C06_2 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 6 УВТ
KNS__#0297#SET_P#002#C06_3 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 6 УНТ
KNS__#0297#SET_P#002#C06_4 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 6 УНА
KNS__#0297#SET_P#002#C06_5 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 6 верхний предел
KNS__#0297#SET_P#002#C06_6 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 6 нижний предел
KNS__#0297#SET_P#002#C06_7 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 6 дельта
KNS__#0297#SET_P#002#C07_1 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 7 УВА
KNS__#0297#SET_P#002#C07_2 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 7 УВТ
KNS__#0297#SET_P#002#C07_3 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 7 УНТ
KNS__#0297#SET_P#002#C07_4 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 7 УНА
KNS__#0297#SET_P#002#C07_5 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 7 верхний предел
KNS__#0297#SET_P#002#C07_6 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 7 нижний предел
KNS__#0297#SET_P#002#C07_7 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 7 дельта
KNS__#0297#SET_P#002#C08_1 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 8 УВА
KNS__#0297#SET_P#002#C08_2 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 8 УВТ
KNS__#0297#SET_P#002#C08_3 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 8 УНТ
KNS__#0297#SET_P#002#C08_4 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 8 УНА
KNS__#0297#SET_P#002#C08_5 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 8 верхний предел
KNS__#0297#SET_P#002#C08_6 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 8 нижний предел
KNS__#0297#SET_P#002#C08_7 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 8 дельта
KNS__#0297#SET_P#002#C09_1 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 9 УВА
KNS__#0297#SET_P#002#C09_2 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 9 УВТ
KNS__#0297#SET_P#002#C09_3 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 9 УНТ
KNS__#0297#SET_P#002#C09_4 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 9 УНА
KNS__#0297#SET_P#002#C09_5 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 9 верхний предел
KNS__#0297#SET_P#002#C09_6 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 9 нижний предел
KNS__#0297#SET_P#002#C09_7 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 9 дельта
KNS__#0297#SET_P#002#C10_1 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 10 УВА
KNS__#0297#SET_P#002#C10_2 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 10 УВТ
KNS__#0297#SET_P#002#C10_3 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 10 УНТ
KNS__#0297#SET_P#002#C10_4 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 10 УНА
KNS__#0297#SET_P#002#C10_5 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 10 верхний предел
KNS__#0297#SET_P#002#C10_6 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 10 нижний предел
KNS__#0297#SET_P#002#C10_7 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 10 дельта
KNS__#0297#SET_P#002#C11_1 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 11 УВА
KNS__#0297#SET_P#002#C11_2 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 11 УВТ
KNS__#0297#SET_P#002#C11_3 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 11 УНТ
KNS__#0297#SET_P#002#C11_4 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 11 УНА
KNS__#0297#SET_P#002#C11_5 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 11 верхний предел
KNS__#0297#SET_P#002#C11_6 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 11 нижний предел
KNS__#0297#SET_P#002#C11_7 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 11 дельта
KNS__#0297#SET_P#002#C12_1 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 12 УВА
KNS__#0297#SET_P#002#C12_2 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 12 УВТ
KNS__#0297#SET_P#002#C12_3 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 12 УНТ
KNS__#0297#SET_P#002#C12_4 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 12 УНА
KNS__#0297#SET_P#002#C12_5 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 12 верхний предел
KNS__#0297#SET_P#002#C12_6 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 12 нижний предел
KNS__#0297#SET_P#002#C12_7 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 12 дельта
KNS__#0297#SET_P#002#C13_1 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 13 УВА
KNS__#0297#SET_P#002#C13_2 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 13 УВТ
KNS__#0297#SET_P#002#C13_3 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 13 УНТ
KNS__#0297#SET_P#002#C13_4 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 13 УНА
KNS__#0297#SET_P#002#C13_5 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 13 верхний предел
KNS__#0297#SET_P#002#C13_6 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 13 нижний предел
KNS__#0297#SET_P#002#C13_7 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 13 дельта
KNS__#0297#SET_P#002#C14_1 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 14 УВА
KNS__#0297#SET_P#002#C14_2 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 14 УВТ
KNS__#0297#SET_P#002#C14_3 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 14 УНТ
KNS__#0297#SET_P#002#C14_4 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 14 УНА
KNS__#0297#SET_P#002#C14_5 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 14 верхний предел
KNS__#0297#SET_P#002#C14_6 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 14 нижний предел
KNS__#0297#SET_P#002#C14_7 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 14 дельта
KNS__#0297#SET_P#002#C15_1 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 15 УВА
KNS__#0297#SET_P#002#C15_2 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 15 УВТ
KNS__#0297#SET_P#002#C15_3 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 15 УНТ
KNS__#0297#SET_P#002#C15_4 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 15 УНА
KNS__#0297#SET_P#002#C15_5 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 15 верхний предел
KNS__#0297#SET_P#002#C15_6 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 15 нижний предел
KNS__#0297#SET_P#002#C15_7 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 15 дельта
KNS__#0297#SET_P#002#C16_1 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 16 УВА
KNS__#0297#SET_P#002#C16_2 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 16 УВТ
KNS__#0297#SET_P#002#C16_3 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 16 УНТ
KNS__#0297#SET_P#002#C16_4 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 16 УНА
KNS__#0297#SET_P#002#C16_5 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 16 верхний предел
KNS__#0297#SET_P#002#C16_6 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 16 нижний предел
KNS__#0297#SET_P#002#C16_7 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 16 дельта
KNS__#0297#SET_P#002#C17_1 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 17 УВА
KNS__#0297#SET_P#002#C17_2 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 17 УВТ
KNS__#0297#SET_P#002#C17_3 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 17 УНТ
KNS__#0297#SET_P#002#C17_4 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 17 УНА
KNS__#0297#SET_P#002#C17_5 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 17 верхний предел
KNS__#0297#SET_P#002#C17_6 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 17 нижний предел
KNS__#0297#SET_P#002#C17_7 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 17 дельта
KNS__#0297#SET_P#002#C18_1 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 18 УВА
KNS__#0297#SET_P#002#C18_2 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 18 УВТ
KNS__#0297#SET_P#002#C18_3 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 18 УНТ
KNS__#0297#SET_P#002#C18_4 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 18 УНА
KNS__#0297#SET_P#002#C18_5 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 18 верхний предел
KNS__#0297#SET_P#002#C18_6 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 18 нижний предел
KNS__#0297#SET_P#002#C18_7 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 18 дельта
KNS__#0297#SET_P#002#C19_1 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 19 УВА
KNS__#0297#SET_P#002#C19_2 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 19 УВТ
KNS__#0297#SET_P#002#C19_3 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 19 УНТ
KNS__#0297#SET_P#002#C19_4 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 19 УНА
KNS__#0297#SET_P#002#C19_5 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 19 верхний предел
KNS__#0297#SET_P#002#C19_6 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 19 нижний предел
KNS__#0297#SET_P#002#C19_7 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 19 дельта
KNS__#0297#SET_P#002#C20_1 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 20 УВА
KNS__#0297#SET_P#002#C20_2 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 20 УВТ
KNS__#0297#SET_P#002#C20_3 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 20 УНТ
KNS__#0297#SET_P#002#C20_4 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 20 УНА
KNS__#0297#SET_P#002#C20_5 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 20 верхний предел
KNS__#0297#SET_P#002#C20_6 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 20 нижний предел
KNS__#0297#SET_P#002#C20_7 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 20 дельта
KNS__#0297#SET_P#002#C21_1 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 21 УВА
KNS__#0297#SET_P#002#C21_2 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 21 УВТ
KNS__#0297#SET_P#002#C21_3 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 21 УНТ
KNS__#0297#SET_P#002#C21_4 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 21 УНА
KNS__#0297#SET_P#002#C21_5 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 21 верхний предел
KNS__#0297#SET_P#002#C21_6 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 21 нижний предел
KNS__#0297#SET_P#002#C21_7 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 21 дельта
KNS__#0297#SET_P#002#C22_1 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 22 УВА
KNS__#0297#SET_P#002#C22_2 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 22 УВТ
KNS__#0297#SET_P#002#C22_3 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 22 УНТ
KNS__#0297#SET_P#002#C22_4 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 22 УНА
KNS__#0297#SET_P#002#C22_5 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 22 верхний предел
KNS__#0297#SET_P#002#C22_6 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 22 нижний предел
KNS__#0297#SET_P#002#C22_7 | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Канал 22 дельта
KNS__#0297#SET_P#002#USTON | Ек КНС 97ПР,УСТ НА02,Запрос уставок контр., ТУ
KNS__#0297#SLCCN#000#EVHND | Ек КНС 97ПР,Контр связи,Руч перекл
KNS__#0297#SLCCN#000#EXECT | Ек КНС 97ПР,Контр связи, Время посылки ТУ
KNS__#0297#SLCCN#000#EXENM | Ек КНС 97ПР,Контр связи, Имя команды ТУ
KNS__#0297#SLCCN#000#PEREP | Ек КНС 97ПР,Контр связи, Переполнение в контрол
KNS__#0297#SLCCN#000#REZTU | Ек КНС 97ПР,Контр связи,Результат ТУ
KNS__#0297#SLCCN#000#TUFLG | Ек КНС 97ПР,Контр связи, Флаг команды ТУ
KNS__#0297#SLCNI#002#CONEC | Ек КНС 97ПР,Контр 02,Связь
KNS__#0297#SLCNI#002#CONEK | Ек КНС 97ПР,Контр 02,Связь_
KNS__#0297#SLCNI#002#DOOR4 | Ек КНС 97ПР,Контр 02,Дверь контр
KNS__#0297#SLCNI#002#INDEX | Ек КНС 97ПР,Контр 02,Текущий индекс архива
KNS__#0297#SLCNI#002#IO_CN | Ек КНС 97ПР,Контр 02,Вызов машиниста, ТУ
KNS__#0297#SLCNI#002#MASK_ | Ек КНС 97ПР,Контр 02,Маска объекта
KNS__#0297#SLCNI#002#RESET | Ек КНС 97ПР,Контр 02,Перезапуск, ТУ
KNS__#0297#SLCNI#002#RUNON | Ек КНС 97ПР,Контр 02,Запрос данных, ТУ
KNS__#0297#SLCNI#002#TYREZ | Ек КНС 97ПР,Контр 02, Результат команды ТУ
KNS__#0297#SLCNI#002#TY___ | Ек КНС 97ПР,Контр 02, Результат команды ТУ
KNS__#0297#SLCNI#002#UCONT | Ек КНС 97ПР,Контр 02,Контроль питания
KNS__#0297#ZADV_#001#ONOFF | Ек КНС 97ПР,Задвижка 01,Состояние
KNS__#0297#ZADV_#002#CLAON | Ек КНС 97ПР,Эл.задв.НА02,Закрытие на включенном НА
KNS__#0297#ZADV_#002#CLSAL | Ек КНС 97ПР,Эл.задв.НА02,Контроль закрытия задв.
KNS__#0297#ZADV_#002#CZOFF | Ек КНС 97ПР,Эл.задв.НА02,Задвижку закрыть, ТУ
KNS__#0297#ZADV_#002#CZON_ | Ек КНС 97ПР,Эл.задв.НА02,Задвижку открыть, ТУ
KNS__#0297#ZADV_#002#OPAON | Ек КНС 97ПР,Эл.задв.НА02,Неоткрытие при пуске НА
KNS__#0297#ZADV_#002#PROC_ | Ек КНС 97ПР,Эл.задв.НА02,Процент открытия
KNS__#0297#ZADV_#002#ZALAR | Ек КНС 97ПР,Эл.задв.НА02,Задвижка неисправна
KNS__#0297#ZADV_#002#ZROFF | Ек КНС 97ПР,Эл.задв.НА02,Задвижка закрыта
KNS__#0297#ZADV_#002#ZRON_ | Ек КНС 97ПР,Эл.задв.НА02,Задвижка открыта
KNS__#0297#ZADV_#003#ONOFF | Ек КНС 97ПР,Задвижка 03,Состояние
KNS__#0297#ZADV_#004#ONOFF | Ек КНС 97ПР,Задвижка 04,Состояние
KNS__#0297#ZADV_#005#ONOFF | Ек КНС 97ПР,Задвижка 05,Состояние
KNS__#0297#ZADV_#006#ONOFF | Ек КНС 97ПР,Задвижка 06,Состояние
KNS__#0297#ZADV_#007#ONOFF | Ек КНС 97ПР,Задвижка 07,Состояние
KNS__#0297#ZADV_#008#ONOFF | Ек КНС 97ПР,Задвижка 08,Состояние
KNS__#0297#ZADV_#009#ONOFF | Ек КНС 97ПР,Задвижка 09,Состояние